第二章  物态变化

第1节  物质的三态 温度的测量

一．选择题（共22小题）

1.一标准大气压下，冰水混合物的温度为（　　）

A．0℃	B．37℃	C．55℃	D．100℃

【答案】A

【解答】解：摄氏温度的规定：把标准大气压下冰水混合物的温度规定为0摄氏度，把标准大气压下沸水的温度规定为100摄氏度，分别用0℃和100℃表示。

故选：A。

2.（2019秋•南京月考）如图所示，下列温度不是利用液体热胀冷缩原理制成的是（　　）

A．体温计	B．电子温度计

C．寒暑表	D．水银温度计

【答案】B

【解答】解：A、C、D都是液体温度计，是利用液体的热胀冷缩性质制成的；

B是电子温度计，不是利用液体的热胀冷缩性质。

故选：B。

3.（2019秋•新民市月考）生活中我们经常使用体温计，下列关于体温计的说法中正确的是（　　）

A．它的分度值是1℃

B．它不能离开被测物体读数

C．它是根据液体热胀冷缩的规律制成的

D．它可以放置在沸腾的水中高温消毒

【答案】C

【解答】解：A、体温计的分度值是0.1℃，故A错误；

B、由于体温计的特殊结构（有缩口），它是能离开被测物体读数，故B错误；

C、体温计的工作原理是液体热胀冷缩的规律，故C正确；

D、体温计的工作原理就是液体热胀冷缩的规律，测量的最高温度不能超过42℃，沸腾的水在100℃作用，不可以在沸腾的水中消毒，故D错误。

故选：C。

4.（2019秋•沭阳县校级月考）下列关于几种温度计的用法，说法正确的是（　　）

A．如果没有酒精给体温计消毒，也可以把体温计放在沸水中消毒

B．用体温计测量人的体温，读数时体温计不要离开人体

C．用实验室温度计测量液体温度时，温度计的玻璃泡不能离开被测液体读数

D．常用的温度计和体温计都能测出冰水混合物的温度

【答案】C

【解答】解：A、体温计的测量范围是：35℃～42℃，而沸水的温度为100℃，如果把体温计放在沸水中消毒，会造成体温计损坏。故A错误；

B、由于体温计的特殊构造，读数时，可以离开人体读数。故B错误；

C、实验用温度计测温度时，温度计的玻璃泡不能离开被测液体。故C正确；

D、体温计的测量范围是：35℃～42℃，而冰水混合物的温度为0℃，超出了它的测量范围，用体温计测量不出冰水混合物的温度。故D错误。

故选：C。

5.（2019秋•高港区校级月考）在常温下，下列物质形状不固定而体积固定的是（　　）

A．玻璃	B．空气	C．煤油	D．铝块

【答案】C

【解答】解：从生活中我们了解到：固态物质有固定的形状和体积；液态物质有固定的体积，但没有固定的形状；气态物质没有固定的形状和体积。题干四个选项中煤油属于液态，煤油没有固定的形状，而有一定的体积。

故选：C。

6.一只体温计读数是37.8℃，不经过甩，先后测甲、乙、丙、丁四人的体温，他们的真实体温值分别为：35.9℃、36.4℃、37.6℃、38.8℃．经测量，下列关于这只体温计读数正确的是（　　）

A．甲的读数为35.9℃	B．乙的读数为36.4℃

C．丙的读数为37.6℃	D．丁的读数为38.8℃

【答案】D

【解答】解：

由于体温计的特殊构造，即液泡上方有一很细的缩口，只要待测人体的温度高于温度计原来的示数，体温计中液面就会上升，但在体温计离开人体后能够保持温度计的示数不变；

原来体温计读数是37.8℃，由于使用前没有用力向下甩，所以真实体温分别是35.9℃、36.4℃、37.6℃的人的测量值均为37.8℃；体温为38.8℃的人的测量值为38.8℃，故D正确。

故选：D。

7.体温计内有一段很细的弯曲管子，它的作用是（　　）

A．阻碍水银受热膨胀

B．阻碍水银遇冷收缩

C．水银受热膨胀能通过它。遇冷收缩通不过

D．无论膨胀还是收缩，液泡和直管中的水银都能通过它

【答案】C

【解答】解：

温度计与体温计的结构不同，温度计玻璃泡上方的细玻璃管是直的，体温计玻璃泡的上方有一段非常细的缩口，水银膨胀时能够通过，但收缩时不易通过，所以体温计可以离开人体读数。

故选：C。

8.如图所示，是某实验小组四个同学用温度计测液体温度时的做法，其中正确的是（　　）

A．	B．	C．	D．

【答案】A

【解答】解：A、温度计的玻璃泡全部浸入被测液体中； 没有碰到容器底或容器壁，视线与液柱上表面相平，故A操作正确；

B、温度计的玻璃泡碰到了容器的底，故B操作不正确；

C、温度计倾斜，视线与液柱上表面不相平，故C操作不正确；

D、读数时视线没有与液柱上表面相平，故D操作不正确；

故选：A。

9.下列关于常用温度计使用的方法中错误的是（　　）

A．温度计测液体温度时，不要碰容器的底和侧壁

B．温度计的玻璃泡必须全部浸入液体中

C．读数时，为了看得更清楚可以拿出来读数

D．温度计放入被测液体中后，待温度计示数稳定时读数

【答案】C

【解答】解：A、温度计测液体温度时，不要碰容器的底和侧壁。选项正确；

B、温度计的玻璃泡必须全部浸入液体中，否则会使测量值偏大或偏小。选项正确；

C、读数时，要把温度计从液体中拿出来再读数，会造出测量值偏大或偏小。选项错误；

D、温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍候一会儿，待温度计的示数稳定后再读数。选项正确。

故选：C。

10.如图所示的温度计，关于它的说法正确的是（　　）

A．该温度计此时的示数为32℃

B．该温度计的量程是20～100℃

C．在使用该温度计测量物体温度时，可以离开被测物体读数

D．该温度计是根据固体热胀冷缩的原理制成的

【答案】A

【解答】解：A、观察图示中的温度计知：每一大格代表10℃，每一大格分成10小格，所以每一小格代表1℃，即温度计的分度值是1℃，温度计的水银柱在0℃以上，示数为32℃．此选项正确。

B、观察图示中的温度计知：该温度计的量程是﹣20℃～110℃．此选项错误。

C、使用温度计测量液体的温度，读数时玻璃泡要继续留在被测液体中。此选项错误。

D、液体温度计是根据液体热胀冷缩的原理制成的。此选项错误。

故选：A。

11.用温度计测量物体的温度时，如果读数正确，则读数的准确程度取决于（　　）

A．温度计的测量范围

B．温度计上每一小格的距离大小

C．温度计的分度值

D．温度计上标出的最小数值

【答案】C

【解答】解：A、温度计的测量范围跟准确程度没有关系。不符合题意。

B、温度计测量的准确程度不但取决于温度计上每一个小格距离大小，同时取决于温度计的分度值。不符合题意。

C、温度计分度值越小，测量越准确，所以温度计读数的准确程度取决于温度计的分度值。符合题意。

D、温度计标出的最小数值是温度计测量的最低温度，跟准确程度没有关系。不符合题意。

故选：C。

12.图中，温度计的示数为（　　）

A．﹣33℃	B．21℃	C．22℃	D．27℃

【答案】D

【解答】解：看图知，数值自上而下是变小的为零上多少摄氏度，分度值为，1℃，故示数为27℃，故D正确。

故选：D。

13.（2019秋•郾城区期末）北京某日气温为﹣8℃，湖面上结了一层厚厚的冰，此时（　　）

A．冰的下表面温度为0℃

B．冰的上表面温度为0℃

C．冰的上、下表面的温度都为﹣8℃

D．湖底的水温为﹣8℃

【答案】A

【解答】解：A、冰的下表面温度是0℃，所以A是正确的；

B、冰的上表面温度是﹣8℃，所以B是错误的；

C、冰的上表面和下表面的温度是不同的，所以C是错误的；

D、湖底水的温度是4℃，所以D是错误的。

故选：A。

14.（2019秋•鼓楼区校级月考）有一支刻度均匀但读数不准的温度计，用它测量冰水混合物的温度时，读数是4℃；用它测量1标准大气压下沸水的温度时，读数为96℃．用这支温度计去测一杯热水的温度，当它的读数是50℃时，这杯热水的真实温度是（　　）

A．46℃	B．48℃	C．50℃	D．54℃

【答案】C

【解答】解：温度计上一个小格表示的实际温度；

温度计测量某种液体的温度为50℃时，这种液体的实际温度为=50℃。

可见此时所测的温度恰好与热水的实际温度一致，选项C正确。

故选：C。

15.用体温计测量病人甲的体温，示数是38℃，如果该体温计未经甩过就用来测量病人乙的体温，示数也是38℃．下列判断正确的是（　　）

A．乙的体温一定等于38℃

B．乙的体温不可能等于38℃

C．乙的体温不可能高于38℃

D．乙的体温一定低于38℃

【答案】C

【解答】解：

病人甲的体温是38℃，由于体温计的液泡上方有一段很细的缩口，在离开人体读数时，体温计液柱不会下降，所以读数仍会是38℃；

用没有甩过的读数停留在38℃的体温计测量乙的体温时，若乙的体温低于或等于38℃，体温计液柱不变化，仍为38℃；若乙的体温高于38℃，液柱会上升，示数大于38℃；

所以，测量乙的体温，示数也是38℃时，病人乙的温度可能等于或低于38℃，不可能高于38℃，故C正确。

故选：C。

16.一支已测过体内温度但没有甩过的体温计的读数是37.5℃，用此体温计去连续测两个病人的体温。如果这两人的实际体温为36.8℃和38.6℃，那么在测量时，体温计上的读数分别为（　　）

A．36.8℃和38.6℃	B．37.5℃和38.6℃

C．36.8℃和37.5℃	D．37.5℃和37.5℃

【答案】B

【解答】解：

使用体温计前，要先甩几下，使水银液柱回到玻璃泡中，如果不甩几下，就用来测量两个病人的体温，测量体温是36.8℃的病人时，因为使用前没有将水银柱甩下来，显示的仍然是体温计原来的示数，为37.5℃．测量体温是38.6℃的病人时，该病人的体温高于体温计中的数据，则读出的数据为该病人的体温，为38.6℃。

故选：B。

17.测量液体的温度，图中正确的是（　　）

A．            B．              C．            D．

【答案】C

【解答】解：温度计的玻璃泡全部浸入被测的液体中，不要碰到容器壁，要稍候一会儿，再读数。读数时玻璃泡不可以离开液体，视线与温度计液柱上表面平齐。因此只有选项C符合要求。

故选：C。

18.小李同学想测量一杯水的温度，但他得到的却是一支没有刻度的温度计，于是他想了一个办法：他先把温度计的玻璃泡浸在冰水混合物中一段时间后在液柱的上端对应处做了个记号A，然后在1标准大气压下，把温度计的玻璃泡浸在沸水中一段时间后也在对应的液柱上端处作一个记号B，用刻度尺测得两标记间的距离为40厘米，最后他用温度计来待测一杯水的温度，发现液柱所处位置距A点24厘米，则这杯水的温度（　　）

A．20℃	B．30℃	C．40℃	D．60℃

【答案】D

【解答】解：

冰水混合物的温度为0℃，液柱的长度为A，1个标准大气压下的沸水的温度是100℃，液柱的长度为B，AB间的距离是40cm，则1cm液柱表示的温度＝＝2.5℃/cm；

此温度计来测量一杯水的温度时，液柱长度为A点以上24cm，则水的温度为24cm×2.5℃/cm＝60℃，故D正确。

故选：D。

19.小科同学先后用两支均未甩过的体温计测自己的体温，两支体温计的示数分别是39.5℃和37.5℃，那么他体温读数是（　　）

A．一定是37.5℃	B．更接近39.5℃

C．在37.5至39.5℃	D．低于或等于37.5℃

【答案】D

【解答】解：

根据体温计的特点，使用前用力甩一下玻璃泡上方的水银才能回到玻璃泡中；没有甩的体温计直接用来测量自己的体温，若自己的体温高于体温计的示数，体温计中的水银会上升，测量是比较准确的；若自己的体温不高于体温计的示数，体温计中的水银不会下降，依然显示原来的示数，所以该同学的体温不会高于于37.5℃。

故选：D。

20．0℃的冰和0℃的水相比（　　）

A．0℃冰的温度低

B．0℃水的温度低

C．它们的冷热程度相同

D．两者状态不同，无法比较

【答案】C

【解答】解：

温度描述的是物体的冷热程度，温度相同的物体冷热程度相同。0℃的冰和0℃的水相比较，虽然状态不同，但温度相同，所以冷热程度相同。

故选：C。

21.关于温度计，下列说法中正确的是（　　）

A．液体温度计的原理是根据液体热胀冷缩的性质制成的

B．常用温度计把冰的温度定为0℃

C．常用温度计把冰的温度定为100℃

D．常用温度计内的液体通常用水

【答案】A

【解答】解：

A、温度计下端有一个玻璃泡，玻璃泡里装的是液体，当接触温度高的物体时，玻璃泡里的液体受热体积膨胀，液体就沿细管上升；当接触温度低的物体时，玻璃泡里的液体遇冷体积缩小，液体就沿细管下降。所以液体温度计的原理是根据液体的热胀冷缩的性质制成的，故A正确；

B、摄氏温标是把一标准大气压下冰水混合物的温度规定为0℃，故B错误；

C、摄氏温标是把一标准大气压下沸水的温度规定为100℃，故C错误；

D、因为水在0～4℃时具有反常膨胀的特点，此范围的温度不能正确测量，同时温度过低水结冰时，还可能胀破温度计，故D错误。

故选：A。

22.甲、乙、丙三支酒精温度计的量程、分度值都一样，甲和乙玻璃管的内径相同，甲玻璃泡的容积比乙大，乙和丙玻璃泡的容积相同，乙的内径比丙细，由此可判断这三支温度计的相邻两刻度线之间的距离（　　）

A．甲最长	B．乙最长	C．丙最长	D．一样长

【答案】A

【解答】解：（1）乙和丙两支温度计的玻璃泡内装等量的水银，故当它们升高或降低相同温度时，水银膨胀或收缩的体积相同，内径粗的丙温度计液柱短，内径细的乙温度计液柱长，它们表示的温度是一样的，因此乙的刻度比丙的刻度稀疏，由于它们量程相同、最小刻度相同，所以乙的相邻两刻度线之间的距离比丙要大。

（2）甲和乙两支温度计，玻璃管内径粗细相同，甲的玻璃泡容积比乙的大，因此它们升高或降低相同温度时，甲温度计水银膨胀或收缩的体积大，因此甲的相邻两刻度线之间的距离比乙要大。

综合分析甲温度计的相邻两刻度线之间的距离最长，故A正确。

故选：A。

二．填空题（共5小题）

23.常用温度计是根据液体      的规律制成的。图中   （选填“甲”或“乙”）是体温计，测量体温时，体温计    （选填“可以”或“不可以”）离开人体读数。

【答案】热胀冷缩；乙；可以。

【解答】解：

常用温度计是根据液体热胀冷缩原理制成的。

体温计是用来测量体温的，正常人体的温度在35℃﹣42℃之间，所以乙是体温计。

体温计在下端有一个极细的缩口，离开人体后，遇冷收缩，使上方的液体不能够回到玻璃泡内，因此它可以离开被测物体来读数。

故答案为：热胀冷缩；乙；可以。

24.图中温度计的分度值是   ℃，示数是    ℃。

【答案】1；28。

【解答】解：由图知：10℃之间有10个小格，一个小格代表的温度是1℃，所以其分度值为1℃；

温度计的示数向右越来越大，所以是零上，此时温度计的示数为28℃。

故答案为：1；28。

25.某人将读数为38.8℃的体温计未经甩动，直接用来测量两个人的体温。若这两个人的实际体温分别是37.2℃和39.2℃，则体温计的两次读数分别为       和       。

【答案】38.8℃，39.2℃。

【解答】解：由体温计的特殊构造可知：体温计在使用前必须用力向下甩一下，如果没有甩，直接测病人的体温，如果被测病人的体温比原来病人的体温高，则准确，如果比被测病人的体温低，则仍然是原来的示数。

故本题答案为：38.8℃，39.2℃。

26.伽利略发明了世界上第一支温度计，它的原理是气体热胀冷缩。如图所示A处是上午8点钟液面的位置，B处为第二天上午8点钟液面的位置，两次温度比较，   处的温度比较高（选填“A”或“B”）。

【答案】B。

【解答】解：

当外界温度升高时，细管中气体受热膨胀，体积增大，管中液面将向下运动；当外界温度降低时，细管中的气体遇冷收缩，体积减小，管中的液面上升。

故答案为：B。

27.有一支刻度模糊不清的温度计，将它插在冰水混合物中时，水银柱的长度为4厘米，将它插在标准大气压下的沸水中时，水银柱长度为24厘米。当将此温度计插在某液体中时，水银柱的长度为14厘米，则此液体的温度是     。

【答案】50℃。

【解答】解：水银柱4厘米时的温度是0℃，24厘米时的温度是100℃，

所以1厘米水银柱表示的温度＝＝5℃；

在液体中水银柱的长度＝14厘米﹣4厘米＝10厘米，液体的温度＝10×5℃＝50℃。

故答案为：50℃。

三．实验探究题（共6小题）

28.某同学做实验时发现一支温度计不准确，把它和标准温度计一同插入水中，发现当实际温度为2℃时，它示数为4℃，82℃时它的示数为80℃，仔细观察，它的刻度是均匀的。

（1）用该温度计测量标准大气压下沸水的温度，它的示数是         。

（2）在     温度下这支温度计的示数等于实际温度。

【答案】（1）103.1℃；（2）42℃。

【解答】解：（1）因为温度计的刻度是均匀的，所以这只温度计每增加相同的示数时，实际温度的增加也是相同的；且当x＝0℃时。y不可能也是0℃．由此可得：y和x的关系在形式上应为y＝ax+b﹣﹣﹣﹣﹣①（a、b为某一常量）

由于x1＝4℃时，y1＝2℃；x1＝80℃时，y1＝82℃，把这两组数据分别代入①式得到

4℃×a+b＝2℃

80℃×a+b＝82℃

解这个联立方程组得：a＝，b＝﹣℃

即：y＝x﹣℃﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣﹣②

把x3＝100℃代入②式得y3＝103.1℃．用该温度计测量标准大气压下沸水的温度，它的示数是

103.1℃。

（2）这支温度计的示数等于实际温度，即在数值上x＝y，则在②式中令y＝x，

即x＝x﹣℃；

解之得：x＝42℃，即表示在42℃时温度计的示数与实际温度相同。

答：在42℃时温度计的示数与实际温度相同。

故答案为：（1）103.1℃；（2）42℃。

29.如图所示为测量    的仪表，其示数如图所示为     。

【答案】温度；22℃。

【解答】解：由图知，仪表上方标有“℃”，而℃是温度的常用单位，所以此仪表是测量温度的仪表；

在表盘上，20℃之间有10等份，所以1等份代表2℃，指针在“20”后面一个小格，所以温度是22℃。

故答案为：温度；22℃。

30.如图为液体温度计（部分），该类温度计是根据液体的      规律制成的；图中记录了宝山区冬季某一天的最低温度与最高温度，由图可知，该温度计的最小分度值是   ℃，如图（a）中温度计的示数为    ℃，这天的温度变化量为    ℃。

【答案】热胀冷缩；1；﹣6；14。

【解答】解：图中液体温度计是利用液体热胀冷缩的性质工作的；

由图知，该温度计上10℃之间有10个小格，所以一个小格代表的温度是1℃，即此温度计的分度值为1℃；

在（a）图中，液柱最高处在0℃以下，所以显示的温度低于0℃，示数为﹣6℃；

在（b）图中，液柱最高处在0℃以上，所以显示的温度高于0℃，示数为8℃，

则这一天温度的变化量为8℃﹣（﹣6℃）＝14℃。

故答案为：热胀冷缩；1；﹣6；14。

31.小明用温度计测量烧杯中液体的温度，分别进行了三次操作，如图甲所示，其中正确的操作是：   ；图乙所示体温计是利用        原理测量温度，该体温计的读数是      ℃；如果基医生用体温计测一个发烧到39℃的病人后，忘了甩直接又给一个正常的人测体温，那么他将测出正常人的体温为    ℃。

【答案】C；热胀冷缩；38.5；39。

【解答】解：（1）使用温度计测量液体的温度，温度计的玻璃瓶要全部浸入被测液体中，不能离开液体读数，C符合这种情况；

（2）体温计是液体温度计，根据液体的热胀冷缩性质制成的；

如图所示的体温计的测量范围是35～42℃，一大格表示1℃，里面分为10小格，故其分度值为0.1℃；其示数为38℃+0.5℃＝38.5℃；

（3）由于体温计的特殊构造，即液泡上方有一很细的缩口，如果病人实际体温是39℃，高于体温计原来的读数，体温计液注上升，读数是39℃。

故答案为：C；热胀冷缩；38.5；39。

32.下列是使用温度计的一些步骤，请将正确操作顺序用字母代号填写在下面横线上。

A．从液体中取出温度计

B．估计被测物体的温度

C．使温度计的玻璃泡全部浸入被测物体中

D．观察温度计的读数

E．过一段时间，待示数稳定

F．选择合适的温度计

（1）操作正确的顺序是

（2）如图所示，甲、乙、丙三支温度计的示数分别为为

甲：    ，乙：     ，丙：       。

（3）如图丁所示是某同学用温度计测量水的温度的两个实验步骤。

请写出他操作中的三处错误：

【答案】（1）BFCEDA；（2）8℃；﹣3℃；37.3℃；（3）；温度计玻璃泡接触到了烧杯底部；读数时玻璃泡没有继续留在被测液体中；视线未与液柱上表面相平。

【解答】解：

（1）经分析正确使用温度计测量液体温度的步骤：B．估计被测液体的温度；F．选取适当的温度计；C．让温度计的玻璃泡与被测液体充分接触；E．使温度计和被测液体接触几分钟；D．观察温度计的示数；A．取出温度计。故正确的操作顺序是：BFCEDA；

（2）由图甲知：温度计上10℃之间有10个小格，所以一个小格代表的温度是1℃，即此温度计的分度值为1℃；“10在“5”的上方，液柱最末端在两者之间，所以显示的温度高于0℃，为8℃；

由图乙知：温度计上10℃之间有10个小格，所以一个小格代表的温度是1℃，即此温度计的分度值为1℃；“10在“5”的下方，液柱最末端在两者之间，所以显示的温度低于0℃，为﹣3℃；

乙温度计上1℃之间有10个小格，所以一个小格代表的温度是0.1℃，即此温度计的分度值为0.1℃；“36”在“37”的左方，液柱最末端在两者之间，所以显示的温度高于0℃，为37.3℃。

（3）在图丁中，温度计玻璃泡接触到了烧杯底部；读数时玻璃泡没有继续留在被测液体中；视线未与液柱上表面相平。

故答案为：（1）BFCEDA；（2）8℃；﹣3℃；37.3℃；（3）；温度计玻璃泡接触到了烧杯底部；读数时玻璃泡没有继续留在被测液体中；视线未与液柱上表面相平。

33．仿照实验室使用的液体温度计的原理，某同学设计了一个简易的气体温度计，如图所示，瓶中装的是气体，瓶塞密封不漏气，瓶塞上面细弯管（细弯管的长度足够长）中有一段液柱。

（1）若温度升高时，液柱将向   （填“左”或“右”）边移动。

（2）此温度计如何标上刻度呢？可以将此瓶放到通常情况下       中，然后在液柱的一侧标上   ℃，再将它放到标准大气压下的    中，在此时的液柱的同一侧标上     ℃，然后在以上两个刻度之间进行等分，就可以标上各个刻度了。

（3）利用该温度计就能进行简单的温度测量，为了提高此温度计的灵敏度，使读数更精确，可采取哪些措施？（答出两点）

①         ；②              。

【答案】（1）左；（2）冰水混合物；0；沸水；100；（3）改用更细的弯管；瓶子再大些且气体再多一些。

【解答】解：（1）当温度升高时，瓶内的空气受热膨胀挤压上方的液柱，液柱就会向左运动。

（2）将此装置放在冰水混合物中，液柱处标上0℃，将它放在标准大气压下沸水中，液柱处标上100℃，然后在以上两个刻度之间进行100等分，标上刻度就成了一个温度计。

（3）细弯管再细一点；瓶子再大些且气体再多些；弯管内的液体尽可能少些；瓶子再大些且气体再多一些等。

故答案为：（1）左；（2）冰水混合物；0；沸水；100；（3）改用更细的弯管；瓶子再大些且气体再多一些。