熠格托管

作业答疑

托管中心：苏州

| 学生姓名 | 年级 | 答疑日期 | 答疑时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点答疑科目 | 答疑教师 | 班主任 | 教学校长（签字） |

答疑过程

家庭作业完成记录

【典例1-1】某同学用游标卡尺测一电学元件的长度，测得结果如图所示。则该元件的长度为（ ） A．9.940cm B．10.140cm C．11.04cm D．11.040cm 【答案】B 【详解】游标卡尺的读数 故选B。 【典例1-2】（多选）物理兴趣小组欲比较准确地测量一个长约几厘米、电阻R约为、横截面为圆形粗细均匀的导电材料的电阻率。用游标卡尺测得该材料的长度如图甲所示，读数为L，用螺旋测微器测得该材料的直径如图乙所示，读数为d，则下列正确的是（ ） A． B． C． D． 【答案】BD 【详解】AB．游标卡尺的读数为 故B正确，A错误； CD．螺旋测微器的读数为 故D正确，C错误。 故选BD。 【典例1-3】某实验小组做“测定某金属丝的电阻率”的实验过程中，正确操作用游标卡尺测得金属丝的长度L为 cm，用螺旋测微器测得金属丝的直径d为 mm。 【答案】 1.050 1.120 【详解】[1]游标卡尺测得金属丝的长度为 [2] 螺旋测微器测得金属丝的直径为 跟踪训练1某同学用螺旋测微器测量一个圆柱导体的直径，测得的读数如图所示。则该圆柱导体的直径是（ ） A．4.696mm B．4.519mm C．5.696mm D．5.196mm 【答案】A 【详解】该圆柱导体的直径是4.5mm+0.01mm×19.6=4.696mm 故选A。 跟踪训练2（多选）有一合金制成的圆柱体。为测量该合金的电阻率，现用伏安法测量圆柱体两端的电阻，用螺旋测微器测量该圆柱体的直径，用游标卡尺测量该圆柱体的长度，螺旋测微器和游标卡尺的示数如图甲和乙所示。流经圆柱体的电流为，圆柱体两端的电压为，圆柱体的直径和长度分别用D、表示，则（ ） A．圆柱体的直径为 B．圆柱体的直径为 C．圆柱体的长度为 D．该合金的电阻率为 【答案】AC 【详解】AB．圆柱体的直径为 故A正确，B错误； C．圆柱体的长度为 故C正确； D．根据欧姆定律可得圆柱体的电阻为 根据电阻定律可得 联立解得该合金的电阻率为 故D错误。 故选AC。 跟踪训练3图甲中游标卡尺的读数为 mm，图乙中螺旋测微器的读数为 mm。 【答案】 49.8 0.880/0.879/0.881 【详解】[1]甲中游标卡尺的读数为 [2]图乙中螺旋测微器的读数为 【典例2-1】健康同学认为，欧姆表测量电阻不够准确，他想换用伏安法进一步测量一段阻值约为5Ω电阻丝的电阻，有下列器材与电路： a．电流表A1(0.6A，内阻约为0.1Ω) b．电流表A2(3A，内阻约为0.1Ω) c．电压表V1(3V，内阻约为6kΩ) d．电压表V2(15V，内阻约为20kΩ) e．滑动变阻器R1(2kΩ，0.5A) f．滑动变阻器R2(10Ω，2A) g．干电池E(3V，内阻约为0.05Ω) h．开关一个，带夹子的导线若干 为了尽量减小测量数据的读数误差，他应该（ ） A．电流表选用a，电路选甲 B．电流表选用b，电路选甲 C．电流表选用a，电路选乙 D．电流表选用b，电路选乙 【答案】C 【详解】电路最大电流约为 则电流表应选a，电源电动势为3V，因此电压表选c，由于 说明待测电阻较小，因此电流表应采用外接法，则电路应选乙，故C正确，ABD错误。 故选C。 【典例2-2】（1）已知电路中电源电动势为9V，内阻不计，滑动变阻器的阻值为0～100Ω，图A为某一热敏电阻（电阻值随温度的改变而改变，且对温度很敏感）的I—U特性曲线。为了通过测量得到图A所示I—U特性曲线，在图B、图C两个电路中应选择的是 （选填“图B”或“图C”）； （2）在图D电路中，电源电压恒为9.00V，电流表读数为70.0mA，定值电阻。由热敏电阻的I—U特性曲线可知，热敏电阻两端的电压为 V；电阻的阻值为 Ω（结果保留三位有效数字）。 【答案】 图B 5.2 1.12×102 【详解】[1]应选择图B，因为图B电路电压可从零调到所需电压，电压调节范围大。 [2]由题图知与热敏电阻串联后与并联接在9V电源上，支路电流为 则所在支路电流为 在曲线上，对应的电压约为。 [3]两端电压 则电阻的阻值为 跟踪训练1用伏安法测阻值约为10Ω的电阻，已知电流表内阻约为0.1Ω，电压表内阻约为10kΩ，则（ ） A．应采用内接法，测量值偏小 B．应采用内接法，测量值偏大 C．应采用外接法，测量值偏小 D．应采用外接法，测量值偏大 【答案】C 【详解】根据伏安法测电阻的原理，由于电流表内阻约为0.1Ω，电压表内阻约为10kΩ，待测电阻为10Ω，电压表内阻约为待测电阻的1000倍，待测电阻阻值约为电流表的100倍，由此可知该电阻为小电阻，故应采用电流表的外接法；在电流表外接法中，由于电压表的分流作用，电流表的测量值I大于真实值，由欧姆定律可知，电阻的测量值小于电阻的真实值，故C正确，ABD错误。 故选C。 跟踪训练2（1）在探究“决定导线电阻因素”的实验中。需要进行以下测量：欲用伏安法测定一段电阻丝的电阻，其阻值约为，要求测量结果尽量准确，这位同学想使被测电阻R两端的电压从零开始调节。他可选用的器材有： ①下列器材中，电流表应选用（填器材的标号和下同）__，电压表应选用____，滑动变阻器应选用________。 ②在如图的虚线框内画出你设计的实验电路图___ A．电池组E（6V，内阻很小） B．电流表（0~3A，内阻约） C． 电流表（0~0.6A，内阻约） D．电压表（0~3V，内阻约） E. 电压表（0~6V，内阻约） F. 滑动变阻器（， 2A） G. 滑动变阻器（， 1A） H. 电键、导线 【答案】①，，；② 【详解】[1][2][3]电源电动势是6V，电压表选，电路最大电流为 则电流表可选A2。电压从零开始，滑动变阻器应采用分压接法，由于 则电流表采用外接法，滑动变阻器的范围应与电阻值差不多，方便调节，所以滑动变阻器选。 ②[4]实验电路图如图所示 【典例3-1】某实验小组在“测定某金属丝的电阻”的实验中，设计了如下所示的电路图。已知该金属丝的电阻约为，电源为蓄电池（不宜在长时间、大功率状况下使用），电动势，内阻很小。滑动变阻器阻值范围为，电流表内阻约几欧，电压表内阻约。则以下电路图中，哪个电路为本次实验应当采用的最佳电路（ ） A． B． C． D． 【答案】A 【详解】因电源不能在大功率下长时间运行，则本实验应采用限流接法（滑动变阻器必须接成分压电路的情况：①要求电压表能从零开始读数；②当待测电阻（滑动变阻器的最大阻值）时；③若采用限流式接法，电路中的最小电流仍超过电路中电表、电阻允许的最大电流。滑动变阻器的最大阻值和用电器的阻值差不多且要求电压不从零开始变化，通常情况下，由于限流式结构简单、耗能少，使用限流接法最佳）；由于待测电阻的阻值约为，与电流表内阻接近，故采用电流表外接法误差较小。 故选A。 【典例3-2】一根细长均匀、内芯为绝缘材料的金属管线样品，横截面外缘为正方形，如图甲所示。此金属管线样品长约30cm、电阻约10Ω，已知这种金属的电阻率为，因管芯绝缘材料截面形状不规则，无法直接测量其横截面积。请你设计一个测量管芯截面积S的电学实验方案，现有如下器材可选： A．毫米刻度尺 B．螺旋测微器 C．电流表（量程0~3A，内阻约为0.1Ω） D．电流表（量程0~600mA，内阻约为1.0Ω） E.电压表V（量程0~3V，内阻约为6kΩ） F.滑动变阻器（，允许通过的最大电流2A） G.滑动变阻器（，允许通过的最大电流0.5A） H.蓄电池E（电动势为6V，内阻约为0.05Ω） I.开关一个、带夹子的导线若干 (1)上述器材中，应该选用的电流表是 ，滑动变阻器是 （均填写器材前字母代号）。 (2)若用螺旋测微器测得样品截面外缘正方形边长如图乙所示，则其值为 mm。 (3)要求尽可能测出多组数据，则在图丙、丁、戊、己中应选择的电路图是 。 (4)若样品截面外缘正方形边长为a、样品长为L、电流表示数为I、电压表示数为U，则计算内芯截面积的表达式为 。 【答案】(1) D F (2) (3)戊 (4) 【详解】（1）[1]由题意可知，电源电动势为6V，而由于待测电阻约为，则电路中电流最大为 故不能选用最大量程为3A的电流表，故电流表只能选用，即电流表应该选D。 [2]由题意可知，电路应采用分压接法，故滑动变阻器应选用较小的电阻，故滑动变阻器选用F。 （2）由图乙所示螺旋测微器可知，固定刻度示数为0.5mm，可动刻度为，故螺旋测微器的示数为 （3）由题意可知，电路应采用分压接法，电压表内阻远大于金属管线的电阻，电流表应采用外接法，故选戊。 （4）根据欧姆定律有 根据电阻定律有 故截面积为 故金属管线内芯截面积的表达式为 跟踪训练1在“测定金属的电阻率”的实验中，按图所示的电路图测量金属丝的电阻。将滑动变阻器、分别接入实验电路，，调节滑动变阻器的滑片P的位置，以R表示滑动变阻器可接入电路的最大阻值，以表示滑动变阻器接入电路的电阻值，以U表示两端的电压值，下图中实线表示接入时的情况，虚线表示接入时的情况。在图中U随变化的图像可能正确的是（ ） A． B． C． D． 【答案】A 【详解】两端电压值为 说明在R和Rx不变时，U与不为一次函数关系，图线为曲线，四个选项均满足，当R分别取R1和R2时，根据公式可知，在相同的前提下，R越大，U越小，所以虚线在实线下方，且根据公式可知，对两个图线来讲，斜率刚开始变化得快。 故选A。 跟踪训练2实验室有一圆柱形金属导体，电阻值未知，实验小组同学要测量其电阻率，实验室还提供如下器材： 多用电表（仅用于粗测），螺旋测微器（千分尺），游标卡尺（游标尺20等分） 电流表A（量程，内阻约） 电压表V（量程，内阻约） 滑动变阻器 直流电源E（，内阻不计）、电键S、导线若干 (1)用螺旋测微器测量该导体的直径d，示数如图甲所示，可读出 ；用游标卡尺测量该导体的长度L，示数如图乙所示，可读出 。 (2)将多用电表调到欧姆挡“”，将红、黑表笔短接调零后，将红，黑表笔分别接触待测导体的两端，多用电表示数如图丙所示，可读出导体的电阻约为 。 (3)为了较为准确测量导体的电阻，据实验室提供的器材，在如图丁所示的虚线框内设计实验电路图。 (4)某次实验测量电压表、电流表的读数分别为U和I，测得圆柱形导体的长度为L，直径为d，则待测金属导体的电阻率 （用测量物理量U、I、d、L表示） 【答案】(1) 5.500 10.155 (2)280 (3) (4) 【详解】（1）[1]用螺旋测微器测量该导体的直径5.5mm+0.01mm×0.0=5.500mm [2]用游标卡尺测量该导体的长度L=10.1cm+11×0.05mm=10.155cm （2）多用电表示数约为28×10Ω=280Ω。 （3）因则采用电流表内接；滑动变阻器用分压电路，则电路如图 （4）根据 解得

错题整理

【典例1-1】多用电表表盘指针指在如图所示的位置，下列说法正确的是（ ） A．多用电表欧姆挡是靠内部电源提供电流的，若选用“×10”倍率测量电阻，则欧姆表内阻约为 B．若该读数是选用电阻挡“×10”倍率得到的，应该更换“×100”倍率，欧姆调零后再次测量 C．若选用的是直流电压“10V”量程，则指针读数应为8.5V D．测直流电流时，应让红表笔接外电路的负极，黑表笔接外电路正极 【答案】A 【详解】A．多用电表作欧姆表使用时，是靠内部电源提供电流，中值刻度对应的电阻就等于这个倍率下欧姆表的内阻，若选用的是“”倍率测电阻，则欧姆表内阻约为，故A正确； B．若该读数是选用电阻挡“×10”倍率得到的，由题图可知电阻读数偏小，则倍率选大了，应该改用“”的倍率，欧姆调零后再次进行测量，故B错误； C．若使用直流电压10V量程，读数应估读为9.0V，故C错误； D．测直流电压或直流电流时，应该让电流从红表笔流进，从黑表笔流出，以保证表盘指针能够正偏，故必须让红表笔接外电路的正极，黑表笔接外电路负极，故D错误。 故选A。 【典例1-2】（多选）如图是多用电表内部结构示意图，通过选择开关分别与1、2、3、4、5、6相连，以改变电路结构，分别成为电流表、电压表和欧姆表，下列说法正确的是（ ） A．作电流表时2比1量程小，作电压表时6比5量程大 B．测量某二极管的正向电阻时，应使表笔A接二极管的正极 C．用多用电表的欧姆挡测导体的电阻时，如果两手同时分别接触两表笔的金属杆，则测量值偏小 D．用多用电表的欧姆挡测电阻时，若指针偏转角度很小，则应换倍率更大的挡进行测量 【答案】ACD 【详解】A．作电流表时分流电阻越小量程越大，2比1量程小，作电压表时分压电阻越大量程越大，则6比5量程大，故A正确； B．由多用电表内部结构图中，电源的正极与电笔B相连，故电流由B表笔流出，测量某二极管的正向电阻时，应使B表笔接二极管的正极，故B错误； C．用多用电表的欧姆挡测导体的电阻时，如果两手同时分别接触两表笔的金属杆，测量的是导体和人体并联后的电阻，则测量值偏小，故C正确； D．用多用电表的欧姆挡测电阻时，若指针偏转角度很小，说明待测电阻阻值较大，则应换倍率更大的挡进行测量，故D正确。 故选ACD。 【典例1-3】某实验小组在实验室练习使用多用电表测电阻： (1)多用电表表盘如图1所示，某同学在完成机械调零后，准备测电阻，他进行如下操作，请帮助他完成以下实验步骤： ①将K旋转到电阻挡“×10”的位置。 ②将红、黑表笔短接，旋动 （填“S”或“T”），使指针对准电阻挡的 刻线（填“0”或“∞”）。 ③将两表笔分别与待测电阻相接，发现指针偏转角度过小，如图2中虚线所示，则应将K旋转到电阻挡“× ”的位置（选填1、100）。 (2)该同学在做好正确操作后，表盘指针如图2中实线所示，则该电阻阻值为 Ω。 【答案】(1) T 0 100 (2)1900 【详解】（1）②[1][2] 欧姆调零时应将红、黑表笔短接，旋动欧姆调零旋钮，即T，使指针对准表盘右侧零刻度线处，即电阻挡的0刻线； ③[3] 将两表笔分别与待测电阻相接，发现指针偏转角度过小，说明待测电阻阻值较大，应换大倍率，即将K旋转到电阻挡“×100”的位置。 （2）欧姆表的读数为指针所指刻度与倍率的乘积，所以图中所测电阻值为 跟踪训练1下面各电路图中关于多用电表的使用，操作正确的是（ ） A．甲图是用多用电表直流电压挡测量小灯泡两端的电压，表笔接法正确 B．乙图是用多用电表直流电流挡测量电路中的电流，表笔接法正确 C．测电阻时，可按图丙连接方式测量 D．丁图中用的是多用电表电阻挡测量二极管的反向电阻 【答案】B 【详解】A．测电压时，红表笔接正极，应接灯泡的左端，黑表笔接负极，接灯泡右端，所以图甲连接方式红、黑表笔接法有误，故A错误； B．测电流时，电表应该串联接入电路，且电流应从红表笔进入从黑表笔流出，故B正确； C．测量电阻时，应将待测电阻与电路断开后测量，故C错误； D．因为欧姆表的黑表笔与内部电池的正极相连，所以测量二极管反向电阻时，应将黑表笔与二极管的负极相连，故D错误。 故选B。 跟踪训练2（多选）某同学用内阻、满偏电流的毫安表及相关元件制作了一个简易欧姆表，电阻刻度值尚未标定，电路如图甲所示．该同学将两表笔短接，调节滑动变阻器使毫安表指针满偏，再将阻值为的电阻接在两表笔之间，此时毫安表指针位置如图乙所示．下列说法正确的是（ ） A．电源电动势为 B．刻度处标注 C．刻度处标注 D．用该欧姆表测量某二极管正向电阻时，右边表笔接二极管的正极，左边表笔接二极管的负极 【答案】ABD 【详解】A．毫安表指针满偏时，由闭合电路欧姆定律得 接入R1=的电阻时，表头指在3mA，则由闭合电路欧姆定律得 联立解得 E=4.5V，= 故A正确； B．当电流刻度为2.5mA时，由闭合电路欧姆定律得 代入数据解得接入电阻为 R2= 故B正确； C．当电流刻度为4mA时，由闭合电路欧姆定律得 代入数据解得接入电阻为 R3= 故C错误； D．根据电源的正负极可知，测量某二极管正向电阻时，右边表笔接二极管的正极，左边表笔接二极管的负极，故D正确。 故选ABD。 跟踪训练3图甲为某同学组装完成的简易多用电表的电路图。图中E、是电池；R1、R2、R5、R6是固定电阻，R3、R4是可变电阻；表头G的满偏电流为250μA，内阻为480Ω。该多用电表有6个挡位：直流电压1V挡和5V挡，直流电流1mA挡和2.5mA挡，欧姆挡和挡。 (1)图中当中S调到 时电流表量程较大（在1、2、3、4、5、6中选填）。 (2)关于R3、R4的使用，下列说法正确的是_________（填正确答案标号）。 A．在使用多用电表之前，调整R3、R4使电表指针指在表盘左端电流“0”位置 B．使用欧姆挡时，先将两表笔短接，调整R3或R4使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置 C．使用电流挡时，调整R3、R4使用电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置 (3)根据给出的条件可得R1= Ω。 (4)某次测量时该多用电表指针位置如图乙所示。若此时B端是与“2”相连的，则多用电表读数为 mA。 【答案】(1)1 (2)B (3)64 (4)0.70 【详解】（1）当S调到1时，表头与串联后再与并联，改装成电流表，当S调到2时，与串联后再与表头并联，改装成电流表，即当S调到1、2时多用电表测的是电流；S调到1时，改装电流表的量程 S调到2时，改装电流表的量程 可知，S调到1时电流表量程较大。 （2）A．在使用多用电表之前，需要进行机械调零，即调整机械调零旋钮，使电表指针指在表盘左端电流“0”位置，故A错误； B．使用欧姆挡时，需要进行欧姆调零，即先将两表笔短接，调整R3或R4使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置，故B正确； C．结合上述可知，当S调到1、2时，使用的才是电流挡，此时R3、R4不起作用，故C错误。 故选B。 （3）结合上述，S调到1时电流表量程较大，即S调到1时，量程为2.5mA挡，S调到2时，量程为1mA挡，根据 解得 ， （4）此时B端是与“2”相连，表头改装成了量程为1mA的电流表，表头上选用电流为“10”的量程，1小格表示 该读数为 【典例2-1】（多选）多用电表表盘指针指在如图所示的位置，下列说法正确的是（ ） A．若该读数是选用电阻挡“”倍率得到的，应该更换“”倍率，欧姆调零后再次进行测量 B．多用电表的欧姆挡是靠内部电源提供电流的，若选用“”倍率测量电阻，则欧姆表内阻约为 C．若选用的是直流电压“”量程，则指针读数应为 D．测直流电流时，应让红表笔接外电路的负极，黑表笔接外电路正极 【答案】AC 【详解】A．欧姆表的读数倍率指针示数，题图指针所示位置电阻读数偏小，说明倍率选大了，应该改用“”倍率，欧姆调零后再次进行测量，故A正确； B．多用电表作为欧姆表使用时，内部电源提供电流，中值刻度对应的电阻就等于这个倍率下欧姆表的内阻，若选用的是“”倍率测电阻，则欧姆表内阻约为，故B错误； C．若选用直流电压“”量程，则指针读数应为，故C正确； D．测直流电压或直流电流时，应该让电流从红表笔流进，从黑表笔流出，以保证表盘指针能够正常偏转，故必须让红表笔接外电路的正极，黑表笔接外电路负极，故D错误。 故选AC。 【典例2-2】图甲为某同学组装完成的简易多用电表的电路图。图中E、是电池；R1、R2、R5、R6是固定电阻，R3、R4是可变电阻；表头G的满偏电流为250μA，内阻为480Ω。该多用电表有6个挡位：直流电压1V挡和5V挡，直流电流1mA挡和2.5mA挡，欧姆挡和挡。 (1)当S调到 时多用电表测的是电流，其中S调到 时电流表量程较大（在1、2、3、4、5、6中选填）。图中 （填A或B）是红表笔。 (2)关于R3、R4的使用，下列说法正确的是 （填正确答案标号）。 A．在使用多用电表之前，调整R3、R4使电表指针指在表盘左端电流“0”位置 B．使用欧姆挡时，先将两表笔短接，调整R3或R4使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置 C．使用电流挡时，调整R3、R4使用电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置 (3)根据给出的条件可得R1+R2= Ω，R1= Ω，R5= Ω。 (4)某次测量时该多用电表指针位置如图乙所示。若此时B端是与“1”相连的，则多用电表读数为 。 【答案】(1) 1、2 1 A (2)B (3) 160 64 880 (4)1.75mA 【详解】（1）[1]当S调到1时，表头与串联后再与并联，改装成电流表，当S调到2时， 与串联后再与表头并联，改装成电流表，即当S调到1、2时多用电表测的是电流； [2]S调到1时，改装电流表的量程 S调到2时，改装电流表的量程 可知，S调到1时电流表量程较大； [3]由电源正负极可知，电路中电流从表笔A进入，从表笔B流出，结合“红进黑出”规律可知，图中A是红表笔。 （2）A．在使用多用电表之前，需要进行机械调零，即调整机械调零旋钮，使电表指针指在表盘左端电流“0”位置，故A错误； B．使用欧姆挡时，需要进行欧姆调零，即先将两表笔短接，调整R3或R4使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置，故B正确； C．结合上述可知，当S调到1、2时，使用的才是电流挡，此时R3、R4不起作用，故C错误。 故选B。 （3）[1][2]结合上述，S调到1时电流表量程较大，即S调到1时，量程为1mA挡，S调到2时，量程为2.5mA挡，根据 ， 解得 R1+R2=160Ω，R1=64Ω [3]S调到5时电路串联电阻小于调到6时串联的总电阻，可知，S调到5时电压表的量程较小，该量程为直流电压1V挡，根据 结合上述解得 （4）时B端是与“1”相连，改装成2.5mA的电流表，根据电流表的读数规律，该读数为1.75mA。 跟踪训练1（多选）多用电表表盘指针指在如图所示的位置，下列说法正确的是（ ） A．若该读数是选用电阻挡“”倍率得到的，应该更换“”倍率，欧姆调零后再测 B．若选用的是“”倍率测电阻，则欧姆表内阻约为 C．若选用的是直流电压“”量程，则指针读数为 D．测直流电压时，必须让红表笔接外电路的正极，黑表笔接外电路负极 【答案】BD 【详解】A．欧姆表的读数R=倍率×指针示数，该图指针所示位置电阻读数小，说明倍率选大了，应该改用的倍率，欧姆调零后再测，故A错误； B．作欧姆表使用时，中值刻度对应的电阻就等于这个倍率下欧姆表的内阻，若选用的是“”倍率测电阻，则欧姆表内阻约为，故B正确； C．若使用直流电压10V量程，读数应该为9.0V左右，故C错误； D．测直流电压或直流电流时，应该让电流从红表笔流进，从黑表笔流出，以保证表盘指针能够正偏，必须让红表笔接外电路的正极，黑表笔接外电路负极，故D正确。 故选BD。 跟踪训练2在“练习使用多用电表”的实验中： (1)先用多用电表进行粗略测量，将多用表选择开关置于×10挡并调零后，两表笔接触待测电阻的两端进行测量，表盘指针如图甲所示，为了使测量值更准确，“选择开关”应置于 （填“×1”、“ ×100”或“×1k””），并两表笔短接，调节图乙中 （“A”或“B”）重新调零后进行测量。 (2)若用多用电表的欧姆挡去探测一个正常的二极管，某次探测时，发现表头指针偏转角度很大，则与二极管正极相连的是多用电表的 （选填“红表笔”或“黑表笔”）。 (3)图丙为一正在测量中的多用电表表盘如果选择开关在电阻挡“×100”，则读数为 ；如果选择开关在直流电压挡“2.5V”，则读数为 V；如果选择开关在直流电流挡“50mA”，则读数为 mA。 【答案】(1) ×1 B (2)黑表笔 (3) 1500 1.25 25.0 【详解】（1）[1]选择开关置于×10挡时，表盘指针如图甲所示，指针偏角过大，为了使测量值更准确，指针需要指在中央刻线附近，即需要换低倍率挡，选择开关应置于×1； [2]欧姆表换挡后，需要重新进行欧姆调零，即将两表笔短接，调节图乙中B（欧姆调零旋钮）重新调零后进行测量。 （2）某次探测时，发现表头指针偏转角度很大，表明通过的电流较大，即待测电阻较小，可知，测量的是二极管的正向电阻，根据“红进黑出”规律可知，与二极管正极相连的是多用电表的黑表笔。 （3）[1]根据欧姆表的读数规律，该读数为 [2]根据直流电压挡“2.5V”的读数规律，该读数为1.25V； [3]根据直流电流挡50mA的读数规律，该读数为25.0mA。

错题举一反三

1．用游标卡尺测量一工件的宽度，下列记录的数据正确的是（ ） A．10.10mm B．10.1mm C．100.10mm D．100.1mm 【答案】C 【详解】游标卡尺读数为100mm+0.05mm×2=100.10mm 故选C。 2．在“测定金属的电阻率”的实验中，待测金属丝的电阻Rx约为5Ω；电压表量程0~3V，内阻约为15kΩ；电流表量程0~0.6A，内阻约为1Ω；为了减小实验误差，获得尽可能多的数据，应选下列实物图中的（ ） A． B． C． D． 【答案】A 【详解】因 所以应将电流表外接，另外实验要求获得尽可能多的实验数据，所以应将滑动变阻器连接成分压式。 故选A。 3．如图甲，螺旋测微器由于使用磨损暂时无法调零（测量前使测微螺杆与测砧接触，可动刻度左边缘无法与零刻度线对正）。某同学测量金属丝直径的情况如图乙所示，则该金属丝的直径应该为（ ） A．0.22mm B．0.24mm C．0.26mm D．0.260mm 【答案】D 【详解】螺旋测微器的精确值为，由图甲和图乙可知该金属丝的直径应该为 故选D。 4．甲、乙两电路图分别是滑动变阻器的两种连接方式。下列说法正确的是（ ） A．乙图电路中的滑动变阻器采用“一上一下”的连接方式 B．在闭合开关前，甲、乙两图中滑片P都应置于b端 C．阻值远远大于滑动变阻器阻值时，选择甲图电路连接 D．甲、乙两图中待测电阻两端的电压都可以调到零 【答案】B 【详解】A．乙图电路中的滑动变阻器电阻全部连入电路，采用并联分压接法，没有采用“一上一下”的连接方式，故A错误； B．在闭合开关前，为了保护电路，要保证两端的电压最小，即甲图中滑动变阻器连入电路的阻值应该最大，乙图中与滑动变阻器部分并联，所以甲、乙两图中滑片P都应置于b端，故B正确； C．当阻值远远大于滑动变阻器阻值时，如果选择甲图电路连接，则通过待测电阻的电流变化很小，所以应选择分压式电路，即选择乙图电路，故C错误； D．甲图电路为限流式电路，滑片滑到b端时，加在两端的电压最低但达不到零，故D错误。 故选B。 5．（多选）某兴趣小组进行“测量金属丝的电阻率”实验，他们用伏安法测得长为1.00 m电阻丝的阻值为0.50Ω，用螺旋测微器测量金属丝直径，读数如图所示。关于电阻丝的测量和计算结果正确的有（ ） A．直径为1.600mm B．直径为2.100mm C．电阻率约1.0×10-6 Ω·m D．电阻率约1.0×10-9 Ω·m 【答案】AC 【详解】AB．螺旋测微器的精确度为0.01mm，转动刻度估读到0.1格，则直径为 故A正确，B错误； CD．由电阻定律，可得 故C正确，D错误。 故选AC。 6．（多选）在下面四种方案中，电压表的内阻为已知：电流表A及电压表的内阻均未知。从理论上分析，因电表内阻的不确定而导致不能准确测量电阻阻值的是（ ） A． B． C． D． 【答案】BC 【详解】A．A选项图中电压表的内阻为已知，可以求出流过电压表的电流，因此可以准确求出通过电阻的电流，电压表可以得出电阻两端的电压，可以准确测量电阻阻值，故A错误； B．B选项图中，由于电压表的分流作用，测得流过电阻的电流偏大，导致不能准确测量电阻阻值，故B正确； C．C选项图中，由于电流表A的分压作用，测得电阻两端的电压偏大，导致不能准确测量电阻阻值，故C正确； D．D选项图中电压表的内阻为已知，可以求出流过电压表的电流即流过电阻的电路，通过两个电压表电压只差求出电阻两端的电压，可以准确求出电阻阻值，故D错误。 故选BC。 7．用螺旋测微器测圆柱体的直径时，示数如图所示，此示数为 mm；用游标卡尺测一电学元件的长度，测得结果如图所示。则该元件的长度为 cm。 【答案】 【详解】[1] 螺旋测微器的精确值为0.01mm，读数等于固定刻度加上可动刻度读数，则有金属圆柱体的直径 [2] 20分度值的游标卡尺，精确度是0.05mm，故该游标卡尺的示数为 8．读出下列测量值 （1） （2） （3） （4） 【答案】 11.4 50.20 2.150 0.700 【详解】[1]游标卡尺的读数为 [2]游标卡尺的读数为 [3]螺旋测微器的读数为 [4]螺旋测微器的读数为 9．在做“金属丝电阻率的测量”的实验中，需要测量金属丝的电阻。 (1)测量金属丝的电阻R时，用到如图所示电路。甲处用到的测量仪器是 ；乙处用到的测量仪器是 ；（以上两空选填“A”或“B”） A．电压表 B．电流表 (2)某次测量时，电压表读数为2.00V，电流表读数为0.40A，则电阻的测量值为R= Ω。测量值比真实值 。 【答案】(1) A B (2)5.0 小 【详解】（1）[1]由电路图可知，甲处仪器与待测电阻并联，测量的是电压，所以甲处用到的测量仪器是电压表，故选A； [2]乙处仪器与待测电阻串联，测量的是电流，所以乙处用到的测量仪器是电流表，故选B。 （2）[1]某次测量时，电压表读数为2.00V，电流表读数为0.40A，根据欧姆定律可得电阻的测量值为 [2]由电路图可知，电流表采用外接法，由于电压表的分流使得电流表的读数大于通过待测电阻的真实电流，则电阻的测量值比真实值小。 10．某同学设计实验测定金属的电阻率，要求电压从零开始调节。用米尺测量金属丝的长度，用螺旋测微器测量金属丝的直径时的刻度如图甲所示。 金属丝的电阻大约为，在用伏安法对金属丝进行进一步测定时，有如下供选择的实验器材： 直流电源：电动势，内阻可不计； 电压表：量程，内阻； 电流表：量程，内阻； 电流表：量程，内阻； 滑动变阻器：最大阻值； 滑动变阻器：最大阻值； 开关、导线等。 (1)从甲中读出金属丝的直径 ； (2)在所给的可供选择的器材中，应选的电流表是 ，应选的滑动变阻器是 ；（填写仪器的字母代号） (3)为了使电阻测量结果尽可能精确，在方框中补全实验电路图： (4)用待测金属丝的电阻、长度以及直径表示金属丝的电阻率 。 【答案】(1)0.830 (2) (3)见解析 (4) 【详解】（1）螺旋测微器的精确值为，又图甲可知金属丝的直径为 （2）[1]金属丝的电阻大约为，电压表量程为，则最大电流约为 故电流表应选； [2]要求电压从零开始调节，则滑动变阻器应采用分压接法，为了调节方便，使电表示数变化明显，滑动变阻器应选择阻值较小的。 （3）要求电压从零开始调节，则滑动变阻器应采用分压接法；根据 可知电流表应采用外接法，则完整的电路图如图所示 （4）根据电阻定律可得 可得金属丝的电阻率为 11．2025年，新能源汽车行业蓬勃发展，对电池材料的性能要求愈发严苛。某新能源电池研发实验室中有一批新型的圆柱状电极材料，实验室的工作人员需要对其各项性能指标进行测量，其中一项比较重要的使是其导电性能。实验人员取出其中圆柱状的材料（如图甲），电阻约为，为了测量其电阻率，还提供以下实验器材： A．10分度的游标卡尺 B．螺旋测微器 C． 电流表（量程50mA，内阻为） D．电流表（量程100mA，内阻约为） E. 电流表（量程1A，内阻r的为） F. 滑动变阻器（，额定电流） G. 直流电源（，内阻不计） H. 开关一只、导线若干 (1)用螺旋测微器测得该样品的直径D，用游标卡尺测得该样品的长度 L，其中 L的示数如图乙所示，则 mm。 (2)为了尽可能精确地测量样品电阻，设计了如图丙所示电路原理图，图中甲电流表应选 ；乙电流表应选 均选填“”“”或“” (3)请补全电路图 ，注意：滑动变阻器的滑片移至最右端时，两表示数为零。 (4)闭合开关，测量出甲电流表读数为、乙电流表的读数为，由此可得电阻率 用题中已知物理最及所测物理量的字母表示。 【答案】(1) (2) (3) (4) 【详解】（1）10分度游标卡尺的精确值为，由图乙可知 （2）[1][2]通过电阻的最大电流大约 电流表量程偏大，另外两个电流表中，电流表的满偏电流大于电流表的满偏电流，又电流表内阻已知，根据欧姆定律与串并联知识，应将电流表与待测材料并联后再与电流表串联，又因滑动变阻器阻值太小应用分压式接法，实验器材中没有电压表，可以用已知内阻的电流表与待测电阻并联测电压，即电流表甲选择；乙电流表若选择则量程过大，则应选即可。 （3）根据题中要求滑动变阻器的滑片移至最右端时，两表示数为零。则电路图如图所示 （4）由电阻定律得 由欧姆定律可知待测电阻阻值为 联立解得电阻率为

错题过关

1．下列说法正确的是（ ） A．金属在温度特别低时电阻可以降到0 B．电流既有大小，又有方向，是矢量 C．使用多用电表欧姆挡测电阻时，指针摆动角度越大，测量越精确 D．电流做的功越多，电功率越大 【答案】A 【详解】A．金属在温度特别低时电阻可以降到0，成为超导现象，故A正确； B．根据矢量的含义可知，矢量既有大小，又有方向，运算时遵守平行四边形定则；虽然电流有大小，又有方向，但其运算时不遵循平行四边形定则，因此电流不是矢量，故B错误； C．根据欧姆表测电阻的原理可知，使用多用电表欧姆挡测电阻时，指针在表盘中央位置附近，测量越精确，故C错误； D．电功率是表示电流做功的快慢的物理量，等于电流所做的功与所用时间的比值，电流做的功越多，电功率不一定越大，故D错误。 故选A。 2．如图所示电路中，电源电动势为6V。电路元件均正常，开关S处于断开状态，用多用电表的10V直流电压挡的红表笔始终连接在A点，用黑表笔依次接触电路中的B、C、D、E各点，依次对应的示数正确的是（ ） A．0V、0V、0V、0V B．6V、6V、6V、0V C．0V、0V、0V、6V D．6V、6V、6V、6V 【答案】B 【详解】当黑表笔依次接触电路中的B、C、D点时，电源与电压表串联，其示数均等于电源电动势6V，当黑表笔接触E点时，电压表与电源断开，电压表示数为零。 故选B。 3．下列关于电阻表的使用和操作正确的是（ ） A．用多用电表测量不同的电阻R时，均需要重新欧姆调零 B．电阻表欧姆调零后，用“×100”挡测量电阻的阻值，发现表针偏转如图甲所示，为了提高测量精度，应换用“×10”挡，重新欧姆调零后再测量 C．若用多用电表电阻挡测量某晶体二极管，结果如图乙所示，可知该二极管的正极为A端 D．多用电表用完后，将红黑表笔拔出即可 【答案】C 【详解】A．用多用电表测量不同的电阻R时，如果需要换挡，则需要重新欧姆调零；如果不换挡，则不需要重新欧姆调零，故A错误； B．欧姆表欧姆调零后，用“×100”挡测量电阻的阻值，发现表针偏转如图甲所示，说明电阻读数较大，倍率挡位选小了，为了提高测量精度，应换用“×1k”挡，重新调零后再测量，故B错误； C．若用多用电表欧姆挡测量某晶体二极管，结果如图乙所示，由图乙可知左图中电流从B端流入二极管，电阻较大，所测的为二极管的反向电阻；右图中电流从A端流入二极管，电阻较小，测的是正向电阻，则该二极管的正极为A端，故C正确； D．为保护电路与多用电表，多用电表使用完后应把开关置于OFF挡或交流电压最高挡，故D错误。 故选C。 4．某多用电表内部结构如图所示，微安表头的量程为1mA，内阻为180Ω，接“-”和“2”接线柱时为量程10mA的电流挡，接“-”和“3”接线柱时为量程3V的电压挡，以下说法正确的是（ ） A． B． C．接“-”和“4”接线柱时为量程小于3V的电压挡 D．“-”接线柱对应多用电表的红表笔 【答案】A 【详解】AB．接“-”和“2”接线柱时为量程10mA的电流挡，则有 解得 接“-”和“3”接线柱时为量程3V的电压挡，则有 解得 故A正确，B错误； C．接“-”和“3”接线柱时流过的最大电流为10mA；同理，接“-”和“4”接线柱时流过的最大电流为10mA；若，则接“-”和“4”接线柱时量程大于3V；若，接“-”和“4”接线柱时量程等于3V；若，接“-”和“4”接线柱时量程小于3V，故C错误； D．接“-”和“5”接线柱时为欧姆表，用到内部电源，根据“红进黑出”，可知“-”接线柱对应多用电表的黑表笔，故D错误。 故选A。 5．（多选）用多用电表粗测一电阻的阻值，第一次用“”挡测量示数如图甲所示，为了较准确的测量结果进行了第二次测量，示数如图乙所示，下列说法正确的是（ ） A．第二次换用“”的挡位进行欧姆调零后测量 B．第二次换用“”的挡位进行欧姆调零后测量 C．图乙的示数为 D．测量电阻时，应让多用电表的红表笔接内部电池的正极 【答案】BC 【详解】ABC．第一次用“”挡测量电阻，指针偏转角度过小且示数较大，可知倍率挡选择过小，应换用“”的挡位进行欧姆调零后测量，图乙示数为，选项A错误、选项BC正确； D．由多用电表使用时电流“红进黑出”的规则可知，测量电阻时电池在多用电表表内，故将多用电表的红、黑表笔分别与待测电压表的“负极，正极”相连，选项D错误。 故选BC。 6．（多选）贴片电阻是电子电路中常用的元件，其阻值常用三位（或四位）数字表示。如图甲，“123”表示“12”后面有“3”个零，即“”；“5102”表示“510”后面有“2”个零，即“”。某同学用多用电表试测一贴片电阻的阻值，先把选择开关旋至欧姆挡“”，调零后将表笔搭在待测电阻两端，发现指针偏转太小，如图乙中a所示；换挡后，重新调零，再次测量，指针偏转如图乙中b所示。下列说法正确的是（ ） A．换挡后，选择开关旋至欧姆挡“” B．换挡后，选择开关旋至欧姆挡“” C．该贴片电阻阻值数字可能为“1501” D．该贴片电阻阻值数字可能为“153” 【答案】AD 【详解】AB.欧姆表表盘右端为“0”，把选择开关旋到“×100”挡位，由图可以看出测量时指针偏转角度太小，说明被测电阻阻值大，应改为较大挡，即换挡后，选择开关旋至欧姆挡“×1k”，故A正确，B错误； CD.指针偏转如图乙中b，读数应该为，由题意该贴片电阻阻值数字可能为“153”，故C错误，D正确。 故选AD。 7．(1)图中螺旋测微器读数为 mm、游标卡尺读数为 mm； (2)某同学利用多用电表的电阻挡粗测该金属丝的电阻，开始时他采用“×10”倍率试测，请完善他的实验步骤： ①将多用电表选择开关拨至“×10”倍率； ②将两表笔短接，调节欧姆调零旋钮，使指针指在欧姆刻度最右端的零刻度线处； ③把待测电阻放在绝缘桌面上，两表笔分别接在电阻两端； ④结果指针指在图中a位置； ⑤为了减小误差，需要把选择开关拨至 （填“×1”或“×100”）倍率； ⑥重复步骤②和③； ⑦最终指针指在图中b位置，读数为 Ω； ⑧把选择开关拨至“OFF”，结束测量。 (3)有一个额定电压为2.8V，功率约为0.8W的小灯泡，现要用伏安法描绘这个灯泡的I-U图像，有下列器材供选用： A．电压表（0~3V，内阻6kΩ） B．电压表（0~15V，内阻30kΩ） C．电流表（0~3A，内阻0.1Ω） D．电流表（0~0.6A，内阻0.5Ω） E．滑动变阻器（10Ω，2A） F．滑动变阻器（200Ω，0.5A） G．直流电源（电动势4.5V，内阻不计） 根据上述器材，电压表应选用 ，电流表应选用 ，滑动变阻器应选用 ，为尽可能减小实验误差，以下电路图中最合适的是 （用序号字母表示）。 【答案】(1) 1.745 41.4 (2)×100 1000 (3)A D E B 【详解】（1）[1]螺旋测微器读数为 [2]游标卡尺读数为 （2）[1]选择“×10”倍率时，由图可知，指针位于a位置，指针偏转角度较小，说明电阻较大，为了减小实验误差，应尽可能使指针指在刻度盘中间附近，所以需要把选择开关拨至较大的倍率“×100”挡。 [2]最终指针指在图中b位置，则读数为 （3）[1]由题意可知，灯泡的额定电压为2.8V，故电压表的量程应大于2.8V，故电压表应选3V量程，故电压表应选A； [2]由题知，小灯泡的额定电压为2.8V，功率约为0.8W，根据 解得I=0.28A 故电流表应选D； [3]本实验中要求电压和电流从零开始变化，则滑动变阻采用分压接法，为便于调节和减小实验误差，故应选最大值较小的滑动变阻器，故滑动变阻器选E； [4]由于灯泡的电阻较小，故电流表采用外接法，滑动变阻器采用分压式接法，这样可以尽可能减小实验误差，故最合适的电路图为B。 故选B。 8．某同学要测量一未知电阻的阻值。 (1)如图1所示，该同学用多用电表粗测的阻值，当用“”挡时发现指针位于“①”位置，应该换用 （选填“”或“”）挡，进行一系列正确操作后，指针静止时位于“②”位置，其读数为 。 (2)为了精确测量的阻值，除、开关、导线外，实验室还提供以下器材选用： 电流表（量程，内阻约） 电流表（量程，内阻约） 电压表（量程，内阻约） 电源（电动势，内阻约） 电阻箱（阻值范围为） 滑动变阻器（最大阻值为） I．该同学设计了图2方案测量的阻值，根据提供的器材，图中导线端应与图中 （填“a”或“b”）点相连。闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，使电压表和电流表指针指到合适的位置，读出电表的示数，可计算出的阻值。 Ⅱ．该同学为了消除图2方案中电表内阻带来的系统误差，用提供的器材重新设计了图3方案并进行了如下操作： ①将电阻箱的阻值调到最大，滑动变阻器滑片调至最左端，闭合开关； ②调节滑动变阻器和电阻箱的阻值，使电流表、的指针指到合适的位置，记录多组对应的电流表示数、电流表示数以及电阻箱阻值； ③利用数据作出如图4所示的图像。图像纵截距为，斜率为，由图像可得的阻值为 ；该方法还能得出电流表的内阻为 。 【答案】(1) 17.0（或填17） (2)a 【详解】（1）[1]当用“”挡时指针偏转角度过大，所测电阻阻值较小，选择的挡位太大，应该换用“”挡位； [2]指针静止时位于“②”位置，其读数为17.0×1Ω=17.0Ω； （2）[1]的阻值约为17.0Ω，与电流表A2阻值更为接近，为减小误差，应使用电流表外接的方式，故c端应与a点相连； [2][3]根据并联电路电压的特点，有 整理得 结合图4，可得，

做错原因分析

课后作业：

1．（2025·重庆·高考真题）弹簧是熄火保护装置中的一个元件，其劲度系数会影响装置的性能。小组设计了如图1所示的实验装置测量弹簧的劲度系数，其中压力传感器水平放置，弹簧竖直放在传感器上，螺旋测微器竖直安装，测微螺杆正对弹簧。

(1)某次测量时，螺旋测微器的示数如图2所示，此时读数为      mm。

(2)对测得的数据进行处理后得到弹簧弹力F与弹簧长度l的关系如图3所示，由图可得弹簧的劲度系数为       N/m，弹簧原长为       mm（均保留3位有效数字）。

【答案】(1)7.415

(2)     184     17.6

【详解】（1）根据螺旋测微器的读数法则有7mm＋41.5 × 0.01mm = 7.415mm

（2）[2]当弹力为零时弹簧处于原长为17.6mm

[1]将题图反向延长与纵坐标的交点为2.50N，则根据胡克定律可知弹簧的劲度系数为

2．（2025·湖南·高考真题）某同学通过观察小球在黏性液体中的运动，探究其动力学规律，步骤如下：

（1）用螺旋测微器测量小球直径D如图1所示，          。

（2）在液面处由静止释放小球，同时使用频闪摄影仪记录小球下落过程中不同时刻的位置，频闪仪每隔闪光一次。装置及所拍照片示意图如图2所示（图中的数字是小球到液面的测量距离，单位是）。

（3）根据照片分析，小球在A、E两点间近似做匀速运动，速度大小          （保留2位有效数字）。

（4）小球在液体中运动时受到液体的黏滞阻力（k为与液体有关的常量），已知小球密度为，液体密度为，重力加速度大小为g，则k的表达式为          （用题中给出的物理量表示）。

（5）为了进一步探究动力学规律，换成直径更小的同种材质小球，进行上述实验，匀速运动时的速度将          （填“增大”“减小”或“不变”）。

【答案】     2.207/2.206/2.205               减小

【详解】（1）[1]根据图1可知小球直径D=2mm+20.7×0.01mm=2.207mm

（2）[2]由图2可知A、E两点间的距离为

时间为

所以速度为

（4）[3]小球匀速运动，根据受力平衡有

求得体积公式为

整理可得

（5）[4]根据（4）可知，所以换成直径更小的同种材质小球，速度将减小。

3．（2025·甘肃·高考真题）某学习小组使用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律。

把一个直径为d的小球用不可伸长的细线悬挂，光电门置于小球平衡位置处，其光线恰好通过小球球心，计时器与光电门相连。

将小球拉离平衡位置并记录其高度h，然后由静止释放（运动平面与光电门光线垂直），记录小球经过光电门的挡光时间。改变h，测量多组数据。已知重力加速度为g，忽略阻力。

(1)以h为横坐标、        （填“”、“”、“”或“”）为纵坐标作直线图。若所得图像过原点，且斜率为        （用d和g表示），即可证明小球在运动过程中机械能守恒。

(2)实验中，用游标卡尺测得小球直径。

①由结果可知，所用的是        分度的游标卡尺（填“10”、“20”或“50）；

②小组设计了一把25分度的游标卡尺，未测量时的状态如图所示。如果用此游标卡尺测量该小球直径、则游标尺上第        条刻度线与主尺上的刻度线对齐。

【答案】(1)

(2)     50     12

【详解】（1）[1][2]小球经过光电门的挡光时间，可得小球到达平衡位置

为验证机械能守恒定律，此过程中重力势能转化为动能有

联立解得

可得纵坐标为

图像的斜率为。

（2）[1]10分度、20分度、50分度的游标卡尺的精确度分别为

此游标卡尺测得小球直径

可以判断所用的是50分度的游标卡尺。

[2]若为25分度的游标卡尺，其精确度为0.04mm，用此游标卡尺测量该小球直径，可得

则游标尺上第12条刻度线与主尺上的刻度线对齐。

4．（2025·四川·高考真题）某学生实验小组要测量一段合金丝的电阻率。所用实验器材有：

待测合金丝样品（长度约）

螺旋测微器

学生电源E（电动势，内阻未知）

米尺（量程）

滑动变阻器（最大阻值）

电阻箱（阻值范围）

电流表（量程，内阻较小）

开关、

导线若干

(1)将待测合金丝样品绷直固定于米尺上，将金属夹分别夹在样品和位置，用螺旋测微器测量两金属夹之间样品三个不同位置的横截面直径，读数分别为、和，则该样品横截面直径的平均值为        。

(2)该小组采用限流电路，则图1中电流表的“+”接线柱应与滑动变阻器的接线柱        （选填“a”或“b”）相连。闭合开关前，滑动变阻器滑片应置于        端（选填“左”或“右”）。

(3)断开、闭合，调节滑动变阻器使电流表指针恰好指到刻度处。断开、闭合，保持滑动变阻器滑片位置不变，旋转电阻箱旋钮，使电流表指针仍指到处，此时电阻箱面板知图2所示，则该合金丝的电阻率为         （取，结果保留2位有效数字）。

(4)为减小实验误差，可采用的做法有________（有多个正确选项）。

A．换用内阻更小的电源

B．换用内阻更小的电流表

C．换用阻值范围为的电阻箱

D．多次测量该合金丝不同区间等长度样品的电阻率，再求平均值

【答案】(1)0.500

(2)     a     左

(3)

(4)CD

【详解】（1）该样品横截面直径的平均值为

（2）[1]由于滑动变阻器采用限流式接法，应将其串联接在电路中，故采用“一上一下”原则，即电流表的“＋”接线柱应与滑动变阻器的接线柱a相连。

[2]为了保护电路，闭合开关前，滑动变阻器滑片应最大阻值处，即最左端。

（3）由题意可知，该合金丝的电阻为

由电阻定律及可得

其中，

代入数据解得该合金丝的电阻率为

（4）根据电阻定律可知，则为了减小实验误差，可减小测合金丝电阻时的误差，选择更精确的电阻箱，可换用阻值范围为，或多次测量该合金丝不同区间等长度样品的电阻率，再求平均值。

故选CD。

5．（2025·全国卷·高考真题）用伏安法可以研究电学元件的伏安特性。阻值不随电流、电压变化的元件称为线性电阻元件，否则称为非线性电阻元件。

(1)利用伏安法测量某元件的电阻，电流表和电压表的示数分别记为和。若将电流表内接，则           元件两端的电压，           元件的电阻；将电流表外接，则           流过元件的电流，           元件的电阻。（均选填“小于”或“大于”）

(2)图（a）是某实验小组用电流表内接法测得的某元件的伏安特性曲线，由图可知，所测元件是          （选填“线性”或“非线性”）电阻元件。随着电流的增加，元件的电阻          （选填“增大”“不变”或“减小”）。

(3)利用电流表（内阻）、电流表（内阻未知）以及一个用作保护电阻的定值电阻（阻值未知），测量电阻的阻值。将图（b）中的器材符号的连线补充完整，完成实验电路原理图          。按完整的实验电路测量，某次测量中电流表和的示数分别为和，则           （用和表示）。

【答案】(1)     大于     大于     大于     小于

(2)     非线性     减小

(3)

【详解】（1）[1][2]若将电流表内接，电流表与元件串联，电流表的示数为流过元件的真实电流，而电压表测量的是电流表和元件两端的总电压，所以U大于元件两端的电压。根据可知，此时U偏大，I为真实值，所以大于元件的电阻。

[3][4]将电流表外接，电压表与元件并联，电压表的示数为元件两端的真实电压，而电流表测量的是通过电压表和元件的总电流，所以I大于流过元件的电流。根据可知，此时U为真实值，I偏大，所以小于元件的电阻。

（2）[1]根据线性元件与非线性原件的定义由图(a)可知，所测元件的伏安特性曲线不是直线，所以所测元件是非线性电阻元件。

[2]根据，在伏安特性曲线上某点与原点连线的斜率的倒数表示电阻，随着电流的增加，曲线某点与原点连线的斜率逐渐增大，其倒数逐渐减小，所以元件的电阻减小。

（3）[1]将电流表A1与Rx并联，再与电流表A2、定值电阻R0串联接入电路。电路图如图所示

[2]根据并联电路电压相等有

可得

1．（2025·广西·高考真题）某小组将电流表改装成欧姆表，所用器材有电源（电动势，内阻不计），电流表（满偏电流，内阻），电阻，滑动变阻器，导线若干，电路如图。

(1)欧姆调零时，应先将A、B      ，再调节滑动变阻器，使电流表示数为      ，此时滑动变阻器的阻值为      。

(2)调零后，在A、B间接入电阻，当电流表示数为时，为      。

【答案】(1)     短接          14.4

(2)10

【详解】（1）[1]欧姆表在使用前需要调零，这个过程需要将红黑表笔短接，即图中的A、B点短接；

[2]欧姆表短接调零需要将指针调到电流表G满偏的状态，即让G表示数为；

[3]因为电源内阻不计，调零过程中根据闭合电路欧姆定律可知

解得

（2）当欧姆表的示数是60μA时，根据，

代入数据可得

2．（2024·浙江·高考真题）在测绘发光二极管在导通状态下的伏安特性曲线实验中，

(1)用多用电表欧姆挡判断发光二极管的正负极选用挡时，变换表笔与二极管两极的连接方式，发现电表指针均不偏转。选用挡       （选填””或“”）重新测试，指针仍不偏转，更换二极管极性后，发现指针偏转，此时与多用电表红色表笔相连的是二极管         （选填“正极”或“负极”）。

(2)图（A）是已完成部分连线的实物图，为实现电压可从零开始调节，并完成实验，P应连接        接线柱（选填“a"“b”“c”或“d”），Q应连接         接线柱（选填“a”、“b”、“c”或“d”）。某次选用多用电表量程为50 mA 挡测量，指针如图（B）所示，则电流I=          mA

(3)根据测得数据，绘出伏安特性曲线如图（C）所示，说明该二极管是          元件（选填“线性”或“非线性”，正常发光时电压在         V范围。

【答案】(1)     ×1k     负极

(2)     a     d     45.0

(3)     非线性     1.9-2.5

【详解】（1）[1][2]指针未偏转，说明可能电阻过大，应换用挡继续实验；根据“红进黑出”原则及二极管单向导电性可知红色表笔相连的是二极管负极。

（2）[1][2]实现电压可从零开始调节，滑动变阻器采用分压式接法，P应连接a；根据图C可知电压表选取量程，故Q接d；

[3]多用电表量程为50 mA，分度值为1mA，需要估读到0.1mA，故电表的读数为

（3）[1][2]根据图像可知I随U非线性变化，故说明该二极管是非线性元件，根据图像可知正常发光时即有电流通过时电压在1.9V-2.5V范围。

3．（2025·陕晋青宁卷·高考真题）常用的电压表和电流表都是由小量程的电流表（表头）改装而成的，与电源及相关元器件组装后可构成多功能、多量程的多用电表。

(1)某同学使用多用电表正确测量了一个的电阻后，需要继续测量一个阻值大约是的电阻。在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前，请选出以下必要的操作步骤并排序：

①把选择开关旋转到“”位置。      ②把选择开关旋转到“”位置。

③将红表笔和黑表笔接触。               ④调节欧姆调零旋钮使指针指向欧姆零点。

下列选项中正确的是_________。（单选，填正确答案标号）

A．①③④	B．②③④	C．②④③	D．①④③

(2)若将一个内阻为、满偏电流为的表头改装为量程的电压表，需要         （填“串联”或“并联”）一个         的电阻。

(3)如图，某同学为探究由一个直流电源E、一个电容器C、一个电阻及一个电阻（）组成的串联电路中各元器件的位置，利用改装好的电压表分别测量各接线柱之间的电压，测得数据如表：

| 接线柱 | 1和2 | 2和3 | 3和4 | 1和4 | 2和4 | 1和3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U/V | 0 | 1.53 | 0 | 0.56 | 1.05 | 0.66 |

根据以上数据可判断，直流电源E处于         之间，电容器C处于         之间，电阻处于         之间。（填“1和2”“2和3”“3和4”或“1和4”）

【答案】(1)B

(2)     串联

(3)     2和3     1和4     1和2

【详解】（1）要测量一个阻值约为的电阻，需要选择电阻“”挡，即把选择开关旋转到“”位置，后将红表笔和黑表笔短接，然后调节欧姆调零旋钮使指针指向欧姆零。

故选B。

（2）[1][2]将表头改装为电压表需要串联一个电阻，串联电阻的阻值为

（3）[1][2][3]用电压表进行测量，电源两端电压最大，可知直流电源E处于2和3之间；接1和2、3和4时电压表示数为0，接1和4时电压表有示数，则1和2、3和4之间为电阻，电容器在1和4之间；接1和3时电压表示数比接2和4时小，则1和2之间的电阻阻值比3和4之间的大，即1和2之间电阻为，3和4之间电阻为。

4．（2025·黑吉辽蒙卷·高考真题）在测量某非线性元件的伏安特性时，为研究电表内阻对测量结果的影响，某同学设计了如图（a）所示的电路。选择多用电表的直流电压挡测量电压。实验步骤如下：

①滑动变阻器滑片置于适当位置，闭合开关；

②表笔分别连a、b接点，调节滑片位置，记录电流表示数I和a、b间电压；

③表笔分别连a、c接点，调节滑片位置，使电流表示数仍为I，记录a、c间电压；

④表笔分别连b、c接点，调节滑片位置，使电流表示数仍为I，记录b、c间电压，计算；

⑤改变电流，重复步骤②③④，断开开关。

作出、及曲线如图（b）所示。

回答下列问题：

(1)将多用电表的红、黑表笔插入正确的插孔，测量a、b间的电压时，红表笔应连         接点（填“a”或“b”）；

(2)若多用电表选择开关旋转到直流电压挡“”位置，电表示数如图（c）所示，此时电表读数为        V（结果保留三位小数）；

(3)图（b）中乙是         （填“”或“”）曲线；

(4)实验结果表明，当此元件阻值较小时，         （填“甲”或“乙”）曲线与曲线更接近。

【答案】(1)a

(2)0.377/0.376/0.378

(3)

(4)甲

【详解】（1）电流从红表笔流入，黑表笔流出，故测量a、b间的电压时，红表笔应连a接点。

（2）0.5V的直流电压挡，分度值为0.01V，由图可知此时电压表读数为0.377V。

（3）由图可知，当表笔分别连a、c接点时测得是元件和电流表两端的电压和电流，则

当表笔分别连a、b接点时测得是元件两端的电压和电流，则

由于

所以相同电流情况下，

故图（b）中乙是曲线。

（4）由题意可知，图像测得是元件两端的电压和电流的关系，则实验结果表明，当此元件阻值较小时，甲曲线与曲线更接近。

5．（2025·湖南·高考真题）车辆运输中若存在超载现象，将带来安全隐患。由普通水泥和导电材料混合制成的导电水泥，可以用于监测道路超载问题。某小组对此进行探究。

（1）选择一块均匀的长方体导电水泥块样品，用多用电表粗测其电阻。将多用电表选择开关旋转到“”挡，正确操作后，指针位置如图1所示，则读数为          。

（2）进一步提高实验精度，使用伏安法测量水泥块电阻，电源E电动势，内阻可忽略，电压表量程，内阻约，电流表程，内阻约。实验中要求滑动变阻器采用分压接法，在图2中完成余下导线的连接          。

（3）如图2，测量水泥块的长为a，宽为b，高为c。用伏安法测得水泥块电阻为R，则电阻率          （用R、a、b、c表示）。

（4）测得不同压力F下的电阻R，算出对应的电阻率，作出图像如图3所示。

（5）基于以上结论，设计压力报警系统，电路如图4所示。报警器在两端电压大于或等于时启动，为水泥块，为滑动变阻器，当的滑片处于某位置，上压力大于或等于时，报警器启动。报警器应并联在          两端（填“”或“”）。

（6）若电源E使用时间过长，电动势变小，上压力大于或等于时，报警器启动，则          （填“大于”“小于”或“等于”）。

【答案】     8000     见解析               大于

【详解】（1）[1]多用电表选择开关旋转到“”挡，故根据图1可知读数为；

（2）[2]长方体导电水泥块样品的电阻，故采用电流表内接法；实验中要求滑动变阻器采用分压接法，故连接实物图如图

（3）[3]根据电阻定律

可知

（5）[4]根据图3可知压力越大电阻率越小，即电阻越小；回路中电流增加，电压增加，电压减小，而报警器在两端电压大于或等于时启动，故应将报警器并联在两端；

（6）[5]电源电动势E减小，要使报警器启动，即两端电压要仍为3V，根据串联分压有

可知E减小需要R1更小，又因为F越大R1越小，可知F1需要大于F0。

知识点：

题型1 长度的测量及测量工具的选用

1、游标卡尺

（1）构造：主尺、游标尺(主尺和游标尺上各有一个内、外测量爪)、游标卡尺上还有一个深度尺(如图所示)。

（2）用途：测量厚度、长度、深度、内径、外径。

（3）原理：利用主尺的最小分度与游标尺的最小分度的差值制成。

不管游标尺上有多少个小等分刻度，它的刻度部分的总长度比主尺上的同样多的小等分刻度少1 mm，常见的游标尺上小等分刻度有10个、20个、50个的，其规格见下表：

| 刻度格数(分度) | 刻度总长度 | 1 mm与每小格的差值 | 精确度(可精确到) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| 20 | 19 mm | 0.05 mm | 0.05 mm |
| 50 | 49 mm | 0.02 mm | 0.02 mm |

（4）游标卡尺的读数步骤

①首先看游标尺总刻度确定精确度；接着看游标尺零线，从主尺上读出整毫米数；再看游标尺（不计0刻度线）与主尺对齐线读出小数；最后确定测量结果。

②若用x表示由主尺上读出的整毫米数，K表示从游标尺上读出与主尺上某一刻线对齐的游标的格数，则记录结果表达为(x＋K×精确度)mm。

2、游标卡尺的使用方法

（1）将量爪并拢，查看游标和主尺身的零刻度线是否对齐，如果对齐就可以进行测量。

（2）测量时，右手拿住尺身，大拇指移动游标，左手拿待测外径（或内径）的物体，使待测物位

于外测量爪之间，当与量爪紧紧相贴时，拧紧紧固螺钉。

（3）用量爪卡紧物体时，用力不能太大；卡尺测量不宜在工件上随意滑动，防止量爪面磨损。

（4）使用后要擦干净，将两尺零线对齐，放入卡尺专用盒内，存放在干燥处。

★特别提醒 （1）只有第一条刻度线与主尺上的1毫米刻度线重合，其余的刻度线都与主尺上的刻度线不重合。表示被测量的物体厚度为0.1mm。 （2）游标卡尺都是根据刻线对齐来读数的，所以都不再往下一位估读。

3、螺旋测微器

（1）构造：如图所示，它的测砧A和固定刻度B固定在尺架C上，可动刻度E、旋钮D和微调旋钮D′是与测微螺杆F连在一起的，并通过精密螺纹套在B上。

（2）原理：精密螺纹的螺距是0.5 mm，即旋钮D每转一周，测微螺杆F前进或后退0.5 mm，可动刻度分成50等份，因此每旋转一格，对应测微螺杆F前进或后退0.01 mm，0.01 mm即为螺旋测微器的精确度。

（3）使用方法：当A与F并拢时，可动刻度E的零点恰好跟固定刻度B的零点重合，逆时针旋转旋钮D，将测微螺杆F旋出，把被测物体放入A、F之间的夹缝中，再顺时针旋转旋钮D，F快要接触被测物时，要停止使用旋钮D，改用微调旋钮D′，直到听到“喀喀”声。

（4）读数方法：L＝固定刻度示数＋可动刻度示数(估读一位)×分度值。

★特别提醒 （1）螺旋测微器应估读一位，亦即以mm作为单位，应读到小数点后面的第三位。 （2）读数时，除了观察固定刻度尺的整毫米刻度线外，特别要注意半毫米刻度线是否露出。

【探究归纳】游标卡尺通过主尺与游标尺刻度对齐读数（主尺整毫米数加游标尺对齐格数 × 精度，精度有 0.1、0.05、0.02mm），测长度、内径等；螺旋测微器靠固定刻度加可动刻度读数（需估读一位，精度 0.01mm），测细金属丝直径等，二者均为高精度测量工具，需注意零点校准。

题型2 电流表的内接和外接法与滑动变组器的分压接法和限流接法

1、电压表、电流表的读数

（1）0～3 V量程的电压表和0～3 A量程的电流表读数方法相同，此量程下的精确度分别是0.1 V和0.1 A，读到0.1的下一位，即读到小数点后面两位。

（2）对于0～15 V量程的电压表，精确度是0.5 V，在读数时只要求读到小数点后面一位，即读到0.1 V。

（3）对于0～0.6 A量程的电流表，精确度是0.02 A，在读数时只要求读到小数点后面两位，这时要求“半格估读”，即读到最小刻度的一半0.01 A。

2、电表的选用原则

（1）不使电表受损原则：保证流过电流表的电流和加在电压表上的电压均不超过使用量程。

（2）尽量减少误差原则：使指针有较大偏转(一般取满偏的1/3~2/3左右)，以减少实验误差。

3、电流表的内接和外接的选择

| 电流表的接法 | 内接法 | 外接法 |
| --- | --- | --- |
| 电路图 |  |  |
| 适用条件 | RA≪Rx | RV≫Rx |
| 适合于测量 | 大电阻 | 小电阻 |
| 电阻测量值 | R测＝＝Rx＋RA>Rx 测量值大于真实值。 | R测＝＝<Rx 测量值小于真实值。 |
| 误差分析 | 电流表分压U测＝Ux＋UA | 电压表分流I测＝Ix＋IV |
| 选择标准 | 计算法：当RA≪Rx或Rx>时，选用电流表内接法；当RV≫Rx或Rx<时，选用电流表外接法（大内偏大，小外偏小）。 实验试探法：按如图所示接好电路，让电压表一根接线柱P先后与a、b处接触一下，如果电压表的示数有较大的变化，而电流表的示数变化不大，则可采用电流表外接法；如果电流表的示数有较大的变化，而电压表的示数变化不大，则可采用电流表内接法。 |  |

4、滑动变组器的分压接法和限流接法两种接法的对比

| 接法类型 | 限流接法 | 分压接法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电路图 |  |  | 串、并联关系不同。 |
| 负载R上电压调节范围(不计电源内阻) | ≤U≤E | 0≤U≤E | 分压电路调节范围大。 |
| 闭合S前触头位置 | b端 | a端 | 原因：保护电路元件。 |
| 滑动变阻器接入电路的特点 | 采用“一上一下”的接法 | 采用“两下一上”的接法 |  |

5、两种接法的选择

（1）滑动变阻器的最大阻值和用电器的阻值差不多且不要求电压从零开始变化，通常情况下，由于限流式结构简单、耗能少，优先使用限流式。

（2）滑动变阻器必须接成分压电路的几种情况

①要求电压表能从零开始读数，要求电压(电流)测量范围尽可能大。

②当待测电阻Rx≫R(滑动变阻器的最大阻值)时(限流式接法滑动变阻器几乎不起作用)。

③若采用限流式接法，电路中的最小电流仍超过电路中电表、电阻允许的最大电流。

（3）当采用分压式接法时，一般应选用最大阻值较小、而额定电流较大的滑动变阻器；当采用限流式接法时，一般应选用最大阻值比待测电阻稍大或差不多的滑动变阻器。

【探究归纳】电流表内接法适合测大电阻（减小系统误差），外接法适合测小电阻；滑动变阻器分压接法可使待测电路电压从0开始调节，限流接法能耗低、电路简单。选择需依据待测电阻大小、电压调节范围及安全性，是伏安法测电阻等实验的关键电路设计。

题型3 金属丝电阻率的测量

1、实验思路：设计实验电路，如图，取一段金属电阻丝连接到电路中，测出电阻丝的电阻R、长度l和直径d（S＝），由R＝ρ得：ρ＝（用R、S、l表示）＝（用R、d、l表示），从而计算出该电阻丝所用材料的电阻率。

2、物理量的测量

（1）电阻的测量：伏安法测电阻。改变滑动变阻器滑片的位置，读取多组电压、电流值，通过U-1图像求得电阻R。

（2）电阻丝有效长度的测量：用刻度尺测量电阻丝接入电路的有效长度1。反复测量多次，得到有效长度的平均值。

（3）电阻丝直径的测量：电阻丝比较细，所以我们采用累积的方法测量，或选取螺旋测微器或游标卡尺来测量电阻丝的直径d。在不同位置测量三次，取平均值d后，根据S=0.25rd*d，计算出电阻丝的横截面积S。

3、实验目的：掌握电流表、电压表和滑动变阻器的使用方法及电流表和电压表的读数方法；会用伏安法测电阻，进一步测定金属的电阻率。

4、实验器材：被测金属丝，直流电源，电流表，电压表，滑动变阻器，开关，导线若干，螺旋测微器，刻度尺。

5、实验步骤

（1）用螺旋测微器在被测金属丝上的三个不同位置各测一次直径，求出其平均值d。

（2）连接好用伏安法测电阻的实验电路。

（3）用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度，反复测量三次，求出其平均值l。

（4）把滑动变阻器的滑片调节到使接入电路中的电阻值最大的位置。

（5）闭合开关，改变滑动变阻器滑片的位置，读出几组相应的电流表、电压表的示数I和U的值，填入记录表格内。

（6）将测得的阻值、长度、直径，代入公式，计算出金属丝的电阻率。

6、数据处理：求Rx的平均值的方法：①用Rx＝分别算出各次的数值，再取平均值；用U－I图线的斜率求出；②将记录的数据Rx、l、d的值代入电阻率计算公式ρ＝Rx＝。

7、误差分析

（1）电压表、电流表读数时会出现偶然误差。

（2）金属丝的长度、直径测量带来的误差。

（3）电阻的测量采用的是电流表外接法，测量值小于真实值，使电阻率的测量值偏小。

（4）电压表、电流表内阻对测量结果都会产生影响。

（5）金属丝通电后发热升温，会使金属丝的电阻率变大，造成测量误差。

★特别提醒 （1）先测直径，再连电路。为了准确，应测量拉直悬空的连入电路的导线的有效长度（测量待测金属丝接入电路的两个端点之间的长度，亦即电压表两端点间的待测金属丝长度），且各测量三次，取平均值。 （2）实验连线时，应先从电源的正极出发，依次将电源、开关、电流表、待测金属丝、滑动变阻器连成主干线路（闭合电路），然后再把电压表并联在待测金属丝的两端。 （3）本实验中被测金属丝的阻值较小，故采用电流表外接法。 （4）实验过程中电流不宜过大，通电时间不宜太长，以免金属丝温度过高，导致电阻率在实验过程中变大。 （5）闭合开关S之前，一定要使滑动变阻器的滑片处在阻值最大的位置。 （6）为准确求出R的平均值，应多测几组U、I数值，若采用图象法求R的平均值时，在描点时，要尽量使各点间的距离拉大一些，连线时要尽可能地让各点均匀分布在直线的两侧，个别明显偏离较远的点可以不予考虑。

【探究归纳】测量金属丝电阻率需用伏安法测电阻（选内外接法），游标卡尺 / 螺旋测微器测直径（算横截面积），刻度尺测长度，再由电阻定律 ρ=RS/L 计算。实验关键是减小测量误差（多次测量、规范操作），体现间接测量物理量的实验思路。

题型4 多用电表的原理

1、认识多用电表

2、多用电表的外部构造

| 构造 | 作用 |
| --- | --- |
| 表盘的上部为表头 | 用来表示电流、电压和电阻的多种量程。 |
| 指针定位螺丝 | 使指针指在左侧的零刻度线上。 |
| 欧姆调零旋钮 | 在多用电表当做欧姆表使用时，将红、黑表笔直接相接（短接），调整指针使之指在欧姆表的零刻线。欧姆档每次换挡后都要调零。 |
| 选择开关 | 它的作用是选择测量项目和量程，它带有箭头，箭头所指表明该表的作用和量程。转动选择开关可以使用多用电表测量电流、电压、电阻等。 |
| 红黑表笔 | 如果是电压、电流档，就是红表笔接正极，黑表笔接负极；如果是万用表的电阻挡，那就是黑表笔相当于电池正极，红表笔相当于电池负极。 |

3、多用电表的原理：欧姆表测电阻的原理是闭合电路的欧姆定律，欧姆表内部电路结构如图所示。

（1）R为调零电阻，红黑表笔短接，根据闭合电路的欧姆定律有Ig=，当红黑表笔之间接有未知电阻Rx时，有I=，故每一个未知电阻都对应一个电流值I。

（2）我们在刻度盘上刻出不同I对应的Rx的值，所测电阻Rx即可从表盘上直接读出；由于I与R的非线性关系，表盘上电流刻度是均匀的，其对应的电阻刻度却是不均匀的，电阻的零刻度在电流满偏处；Rx=Rg+R+r时，I=，指针半偏，所以欧姆表的内阻等于中值电阻。
4、内部结构：多用电表是由一个小量程的电流表和若干元件组成的，每进行一种测量时，只使用其中一部分电路，其他部分不起作用．如图所示，其中1、2为电流测量端，3、4为电压测量端，5为电阻测量端，测量时，黑表笔插入“-”插孔，红表笔插入“+”插孔，并通过转换开关接入与待测量相应的测量端。

5、练习使用多用电表
（1）观察多用电表的外形，认识选择开关的测量项目及量程。
（2）检查多用电表的指针是否停在表盘刻度左端的零位置．若不指零，则可用小螺丝刀进行机械调零。
（3）将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔。

★特别提醒 1、欧姆表刻度盘不同于电压、电流刻度盘 （1）左∞右0：电阻无限大与电流、电压零刻度重合，电阻零与电流、电压最大刻度重合。 （2）刻度不均匀：左密右疏。 （3）欧姆挡是倍率挡，即读出的示数再乘以挡上的倍率．电流、电压挡是量程范围挡。 在不知道待测电阻的估计值时，应先从小倍率开始，熟记“小倍率小角度偏，大倍率大角度偏”（因为欧姆挡的刻度盘上越靠左读数越大，且测量前指针指在左侧“∞”处）。 （4）欧姆表的读数：待测电阻的阻值应为表盘读数乘以倍率．为了减小读数误差，指针应指表盘到的部分，即中央刻度附近。 2、多用电表使用的“八大注意” （1）使用前要机械调零。 （2）两表笔在使用时，电流总是“红入”、“黑出”。 （3）选择开关的功能区域，要分清是测电压、电流、电阻，还要分清是交流还是直流。 （4）电压、电流挡为量程范围，电阻挡为倍率。 （5）刻度线有三条：上为电阻专用，中间为电流、电压、交流、直流共用，下为交流2.5 V专用。 （6）测电阻时：待测电阻与电路、电源一定要断开；两手一定不要同时接触两笔金属杆；指针指中值附近较准，否则要换挡；每换一挡必须重新欧姆调零；读出示数要乘以倍率。 （7）测电学黑箱时，一定要先用大量程电压挡判其内部有无电源，无电源方可用欧姆挡。 （8）使用完毕，选择开关要置于OFF挡或交流电压最高挡，长期不用应取出电池。

【探究归纳】多用电表通过旋转选择开关切换电路，测电阻时用欧姆表（内置电源，红表笔接内部电源负极，欧姆调零使中值电阻等于内阻），测电流/电压时用电流表/电压表电路，共用表头实现多量测量，核心是通过电路切换适配不同测量需求。