11.4 串联电路和并联电路

串联电路和并联电路的特点

知识点一

1．定义

(1)串联电路：把几个导体(用电器)依次首尾连接，接入电路的连接方式，如图甲所示。

(2)并联电路：把几个导体(用电器)的一端连在一起，另一端也连在一起，再将两端接入电路的连接方式。如图乙所示。

甲　　　　　　　   乙

2．串、并联电路的特点

|  | 串联电路 | 并联电路 |
| --- | --- | --- |
| 电流 | 各处电流相等，即I＝I1＝I2＝… | 总电流等于各支路电流之和，即I＝I1＋I2＋… |
| 电压 | 总电压等于各部分电压之和，即U＝U1＋U2＋… | 各支路两端电压相等，即U＝U1＝U2＝… |
| 电阻 | 总电阻等于各部分电阻之和，即R＝R1＋R2＋… | 总电阻倒数等于各支路电阻倒数之和，即＝＋＋… |

3．串、并联电路中，电压和电流的分配关系

(1)串联电路中电压和电阻成正比。

(2)并联电路中通过支路电阻阻值和电流成反比。

电表的改装

知识点二

1．小量程电流表Ⓖ(表头)的三个参数：

2．两表改装对比

|  | 改装成电压表V | 改装成电流表A |
| --- | --- | --- |
| 内部电路 |  |  |
| 扩大后的量程 | U | I |
| 电阻R的作用 | 分压 | 分流 |
| 电阻R的数值 | R＝－Rg＝(n－1)Rg | R＝＝ |
| 电表的总内阻 | RV＝Rg＋R＝ | RA＝＝ |

3．电表改装问题的三点提醒

(1)电表改装的问题实际上是串、并联电路中电流、电压的计算问题，只要把表头看成一个电阻Rg即可。

(2)无论表头改装成电压表还是电流表，它的三个参量Ug、Ig、Rg是不变的，即通过表头的最大电流并不改变。

(3)电表改装后原表示数不变，读数时注意乘以扩大的倍率

伏安法测电阻

知识点三

1．伏安法测电阻原理

欧姆定律给了我们测量电阻的一种方法，由R＝可知，用电压表测出电阻两端的电压，用电流表测出通过电阻的电流，就可求出待测电阻的阻值。

2．电流表的两种接法

|  | 内接法 | 外接法 |
| --- | --- | --- |
| 电路 |  |  |
| 误差分析 | 电压表示数UV＝UR＋UA>UR 电流表示数IA＝IR，R测＝>＝R真 | 电压表示数UV＝UR 电流表示数IA＝IR＋IV>IR，R测＝<＝R真 |
| 误差来源 | 电流表分压作用 | 电压表分流作用 |

3．选择电流表内、外接的常用方法

(1)直接比较法：适用于Rx、RA、RV的大小大致可以估计的情况，当Rx≫RA时，采用内接法，当Rx≪RV时，采用外接法，即大电阻用内接法，小电阻用外接法，可记忆为“大内小外”。

(2)公式计算法

①当Rx>时，用电流表内接法，当Rx< 时，用电流表外接法，当Rx＝ 时，两种接法效果相同。

(3)试触法：适用于Rx、RV、RA的阻值关系都不能确定的情况，如图所示，把电压表的可动接线端分别试接b、c两点，观察两电表的示数变化，若电流表的示数变化明显，说明电压表的分流作用对电路影响大，应选用内接法，若电压表的示数有明显变化，说明电流表的分压作用对电路影响大，所以应选外接法。

4．滑动变阻器的两种接法

|  | 限流接法 | 分压接法 |
| --- | --- | --- |
| 电路图 |  |  |
| 闭合开关前滑片位置 | 应在最左端，使滑动变阻器接入电路中的阻值最大 | 应在最左端，即开始时R上得到的电压为零 |
| R两端的电压范围 | U～U | 0～U |
| 通过R的电流范围 | ～ | 0～ |

对串、并联电路的理解

考点一

- 【例1.1】由四个电阻连接成的电路如图。R1＝8 Ω，R2＝4 Ω，R3＝6 Ω，R4＝3 Ω。

(1)求a、d之间的总电阻；

(2)如果把42 V的电压加在a、d两端，则通过每个电阻的电流是多少？

(3)如果将1 A的电流通过a、d电路，则每个电阻两端的电压分别是多少？a、d之间的总电压是多少？

[解析：(1)由题图可知Rcd＝＝ Ω＝2 Ω。故Rad＝R1＋R2＋Rcd＝8 Ω＋4 Ω＋2 Ω＝14 Ω。

(2)由欧姆定律知I＝＝ A＝3 A，即为通过R1、R2的电流。设通过R3、R4的电流分别为I3、I4，

则由并联电路电压相等，得I3R3＝I4R4，又I3＋I4＝3 A，解得I3＝1 A，I4＝2 A。

(3)U1＝IR1＝8 V；U2＝IR2＝4 V；U3＝U4＝IRcd＝2 V；Uad＝U1＋U2＋U3＝14 V。]

【练习1.1】下列说法错误的是(　D　)

A．一个电阻R和一根电阻为零的理想导线并联，总电阻为零

B．并联电路的总电阻一定小于并联支路中最小的电阻

C．在并联电路中，任意支路电阻增大或减小时，总电阻将随之增大或减小

D．电阻R和阻值无限大的电阻并联，总电阻为无限大

[解析：并联电路的总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和，如果电阻R与电阻为零的导线并联，则电阻R被短路，总电阻为零，A正确；由＝＋＋…＋，设Rk为R1～Rn中的任一电阻，则有＞，故Rk＞R总，所以总电阻小于支路中的任一电阻，即小于其中最小的电阻，B正确，D错误；当Rk减小时，增大，增大，故R总减小，同理，当Rk增大时，R总增大，C正确。D符合题意。]

【练习1.2】已知通过三个并联支路的电流之比是I1∶I2∶I3＝1∶2∶3，则三个并联支路的电阻之比R1∶R2∶R3为(　D　)

A．1∶2∶3

B．3∶2∶1

C．2∶3∶6

D．6∶3∶2

[解析：由欧姆定律有R＝，在并联电路中电压相等，所以有R1∶R2∶R3＝∶∶＝∶∶＝6∶3∶2，D对]

【练习1.3】电阻R1与R2并联在电路中通过R1与R2的电流之比为1∶2，则当R1与R2串联后接入电路中时，R1与R2两端电压之比为U1∶U2为(　B　)

A．1∶2

B．2∶1

C．1∶4

D．4∶1

[解析：设电阻R1和R2并联在电路时，电压为U，由题意可知，∶＝1∶2，可得R1∶R2＝2∶1，当电阻R1和R2串联在电路中时，由闭合电路的欧姆定律可知，其两端的电压之比就等于电阻之比，所以U1∶U2＝2∶1，B对]

【例1.2】R1＝10 Ω，R2＝20 Ω，R1允许通过的最大电流为1.5 A，R2两端允许加的最大电压为10 V。若将它们串联，加在电路两端的最大电压可以是(　D　)

A．45 V

B．5 V

C．25 V

D．15 V

[解析：本题中R1、R2串联，R1允许通过的最大电流为1.5 A，经计算，R2允许通过的最大电流仅为0.5 A，则通过串联电路的最大电流以最小的为准，从而求得加在电路两端的最大电压是15 V。]

- 【例1.3】如图所示电路中电阻R1、R2、R3的阻值相等，电池的电阻不计。那么开关K接通后流过R2的电流是K接通前的(　B　)

A．

B．

C．

D．

[解析：设电池提供的电压为U，每个电阻的阻值为R。K接通前，通过R2的电流I＝＝。K接通后，通过R2的电流I′＝×＝×＝，＝，B项正确。]

【练习1.4】如图所示电路，电压保持不变，当开关S断开时，电流表的示数为0.6 A，当S闭合时，电流表的示数为0.9 A，则两电阻阻值之比R1∶R2为(　A　)

A．1∶2

B．2∶1

C．2∶3

D．3∶2

[解析：由题意知，当S断开时，电流表示数I1＝0.6，则R1＝，当S闭合时，I总＝I1＋I2，I2＝I总－I1＝0.3 A，则R2＝，所以R1∶R2＝1∶2，A正确。]

【练习1.5】三个阻值都是6 Ω的电阻可以用不同的方法连接起来，如图所示的四个图中等效电阻(即总电阻)等于4 Ω的是(　C　)

A　　　　　B　　　　C　　　　D

[解析：由电阻的串联、并联特点可知选项A中的总电阻为18 Ω，选项B中的总电阻为2 Ω，选项C中的总电阻为4 Ω，选项D中的总电阻为9 Ω，C正确，A、B、D错误。]

【练习1.6】如图所示，图线1表示的导体的电阻为R1，图线2表示的导体的电阻为R2，则下列说法正确的是(　A　)

A．R1∶R2＝1∶3

B．R1∶R2＝2∶3

C．将R1与R2串联后接于电源上，则电流之比I1∶I2＝1∶3

D．将R1与R2并联后接于电源上，则电流之比I1∶I2＝1∶3

[解析：根据I­U图像知，图线的斜率表示电阻的倒数，所以R1∶R2＝1∶3，故A正确，B错误；串联电路电流相等，所以将R1与R2串联后接于电源上，电流之比I1∶I2＝1∶1，故C错误；并联电路中各支路电压相等，电流之比等于电阻之反比，所以将R1与R2并联后接于电源上，电流之比I1∶I2＝3∶1，故D错误。]

电表的改装与计算

考点二

【例2.1】有一电流表G，内阻Rg＝100 Ω，满偏电流Ig＝1 mA。

(1)要把它改装成量程为0～3 V的电压表，应串联一个多大的电阻？改装后电压表的内阻是多大？

(2)要把它改装成量程为0～0.6 A的电流表，需要并联一个多大的电阻？改装后电流表的内阻是多大？

[解析：(1)由题意知电流表G的满偏电压Ug＝IgRg＝0.1 V

改装成量程为0～3 V的电压表，当达到满偏时，分压电阻R的分压UR＝U－Ug＝2.9 V

所以分压电阻R＝＝ Ω＝2 900 Ω，改装后电压表的内阻RV＝Rg＋R＝3 000 Ω。

(2)改装成量程为0～0.6 A的电流表，当达到满偏时，分流电阻R的分流IR＝I－Ig＝0.599 A

所以分流电阻R＝≈0.167 Ω，改装后电流表的内阻RA＝≈0.167 Ω。]

【例2.2】(多选)把电流表改装成电压表时，下列说法正确的是(　AD　)

A．改装的原理是串联电阻有分压作用

B．改装成电压表后，原电流表本身允许通过的最大电流值也随着变大了

C．改装后原电流表自身的电阻也增大了

D．改装后使用时，加在原电流表两端的电压的最大值不变

[解析：电流表改装成电压表的原理是串联电阻的分压作用，故A正确；电流表改装成电压表后Rg、Ig、Ug均不变，故B、C错误，D正确。]

- 【练习2.1】一个电流表的满偏电流Ig＝1 mA，内阻为500 Ω，要把它改装成一个量程为10 V的电压表，则应在电流表上(　C　)

A．串联一个10 kΩ的电阻

B．并联一个10 kΩ的电阻

C．串联一个9.5 kΩ的电阻

D．并联一个9.5 kΩ的电阻

[解析：把一个电流表改装成一个电压表要串联一个电阻，B、D错误。通过电流表的电流为Ig时，电流表表头两端的电压Ug＝IgRg＝1×10－3×500 V＝0.5 V，串联电阻R分担的电压UR＝U－Ug＝10 V－0.5 V＝9.5 V，所以串联电阻的阻值R＝＝＝9.5 kΩ。C正确，A错误。]

【练习2.2】电流表的内阻是Rg＝200 Ω，满刻度电流值是Ig＝500 μA，现欲把这个电流表改装成量程为1.0 V的电压表，正确的方法是(　C　)

A．应串联一个0.1 Ω的电阻

B．应并联一个0.1 Ω的电阻

C．应串联一个1 800 Ω的电阻

D．应并联一个1 800 Ω的电阻

[解析：把电流表改装成电压表需串联一个电阻R，改装后U＝Ig(Rg＋R)，解得R＝－Rg＝Ω＝1 800 Ω，即应串联一个1 800 Ω的电阻，C正确。]

【练习2.3】(多选)有一灵敏电流计，其表头内阻Rg＝1 000 Ω，满偏电流Ig＝100 μA，以下说法正确的是( CD )

A．把它改成量程为1.5 V的电压表，应串联一个15 kΩ的电阻

B．把它改成量程为1.0 A的电流表，应并联一个1 Ω的电阻

C．把它改成量程为1.0 A的电流表，测量某电流时读数为0.5 A，此时流过表头的电流为50 μA

D．把它改成量程为1.5 V的电压表，测量某电压时读数为1.5 V，此时流过表头的电流为100 μA

[解析：改装成电压表要串联电阻分压，串联阻值为R＝－Rg＝Ω－1 000 Ω＝14 000 Ω，故A错误；改装成电流表要并联分流，并联阻值：R＝＝ Ω＝0.1 Ω，故B错误；把它改成量程为1.0 A的电流表，用它去测量某电流时，读数为0.5 A，则指针正好是满偏的一半，即为50 μA，故C正确；把它改成量程为1.5 V的电压表，测量某电压时读数为1.5 V，说明此时电流表达到满偏，此时流过表头的电流为100 μA，故D正确。]

【练习2.4】一个电流表，刻度盘的每1小格代表1 μA，内阻为Rg，如果把它改装成量程较大的电流表，刻度盘的每一小格代表n μA，则(　D　)

A．给它串联一个电阻，阻值为nRg

B．给它串联一个电阻，阻值为(n－1)Rg

C．给它并联一个电阻，阻值为

D．给它并联一个电阻，阻值为

[解析：因Ig＝，量程扩大n倍即为nIg，则应有(n－1)Ig被分流，故应并联一个分流电阻，阻值R＝＝。]

【例2.3】某电流表内阻Rg为200 Ω，满偏电流Ig为2 mA，如图甲、乙改装成量程为0.1 A和1 A的两个量程的电流表，试求：

(1)图甲中，R1和R2各为多少？

(2)图乙中，R3和R4各为多少？

(3)从安全角度分析，哪种改装方法较好？

[解析：(1)按图甲接法，由并联电路中电流跟电阻成反比，

可得R1＝Rg＝×200Ω＝4.08Ω      R2＝Rg＝×200Ω＝0.4Ω。

(2)按图乙接法，量程为1 A时，R4和Rg串联后与R3并联；量程为0.1 A时，R3和R4串联后与Rg并联，分别得

Ig(Rg＋R4)＝(1－Ig)R3            IgRg＝(0.1－Ig)(R3＋R4)          解得R3＝0.41 Ω，R4＝3.67 Ω。

(3)乙图接法较好。甲图中，若开关S接触不良而没有接通，或换量程的过程中，电流将全部流经表头，可能把表头烧坏。]

- 【练习2.5】如图所示，有一个表头G，满偏电流Ig＝500 mA，内阻Rg＝200 Ω，将它改装为有0～1 A和0～10 A两种量程的电流表，求R1、R2的阻值各为多大？

[解析：当公共端与“1 A”端接入电路时，满偏电流I1＝1 A

当公共端与“10 A”端接入电路时，满偏电流I2＝10 A

当公共端与“1 A”端接入电路时，电阻R1和R2串联，再与表头内阻Rg并联。

由并联电路的特点可得R1＋R2＝Rg，代入Ig、I1、Rg的数值，可得R1＋R2＝200 Ω

当公共端与“10 A”端接入电路时，电阻R2与表头内阻Rg串联，再与电阻R1并联。由并联电路的特点可得Ig(Rg＋R2)＝(I2－Ig)R1 ，代入Ig、I2、Rg的数值，可得R2＋200 Ω＝19R1，联立解得R1＝20 Ω，R2＝180 Ω。]

【练习2.6】把一个电流计接成如图所示电路。三个端点a、b、c，一次使用a、b两个端点，一次使用a、c两个端点，已知改装之后的电流表有两个量程：0.1 A和1 A。已知电流计内阻Rg＝90 Ω，电流计满偏电流Ig＝10 mA。下列判断正确的是 (　B　)

A．使用a、b两个端点，量程是1 A；使用a、c两个端点，量程是0.1 A；R1＝0.1 Ω，R2＝0.9 Ω

B．使用a、b两个端点，量程是1 A；使用a、c两个端点，量程是0.1 A；R1＝1 Ω，R2＝9 Ω

C．使用a、b两个端点，量程是0.1 A；使用a、c两个端点，量程是1 A；R1＝1 Ω，R2＝9 Ω

D．使用a、b两个端点，量程是0.1 A；使用a、c两个端点，量程是1 A；R1＝1 Ω，R2＝0.9 Ω

[解析：根据电流表的改装原理可知，接a、b时，R1起分流作用为一支路，G与R2串联为一支路，量程：Iab＝Ig，同理接a、c时，R1＋R2为一支路起分流作用，G为一支路，量程：Iac＝Ig，可知：Iab＞Iac，故使用a、b两个端点，量程是1 A；使用a、c两个端点，量程是0.1 A；联立解得R1＝1 Ω，R2＝9 Ω，故B正确，A、C、D错误。]

【例2.4】一量程为0.6 A的电流表，其刻度盘如图所示，若此电流表的两端并联一个电阻，其阻值等于该电流表内阻的一半，使其成为一个新的电流表，则图示的刻度盘上的一个小格表示多少安培？

[解析：设该表内阻为Rg，并联电阻值为的分流电阻后，分流电阻承担的电流为

IR＝＝ A＝1.2 A，所以改装后的电流表的量程为I＝IR＋Ig＝(1.2＋0.6) A＝1.8 A，所以每一个小格表示I0＝ A＝0.06 A。]

【练习2.7】如图所示，其中电流表A的量程为0.6 A，表盘均匀划分为30个小格，每一小格表示0.02 A；R1的阻值等于电流表内阻的；R2的阻值等于电流表内阻的2倍。若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值，则下列分析正确的是(　C　)

A．将接线柱1、2接入电路时，每一小格表示0.04 A

B．将接线柱1、2接入电路时，每一小格表示0.02 A

C．将接线柱1、3接入电路时，每一小格表示0.06 A

D．将接线柱1、3接入电路时，每一小格表示0.01 A

[解析：设电流表A的内阻为RA，用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值时，若将接线柱1、2接入电路，根据并联电路的特点，(I1－IA)R1＝IARA，解得I1＝3IA＝0.06 A，则每一小格表示0.06 A；若将接线柱1、3接入电路，则(I2－IA)R1＝IARA，解得I2＝3IA＝0.06 A，则每一小格表示0.06 A。选项C正确。]

【练习2.8】某同学要将一量程为3V的电压表V1改装成量程为15V的电压表V2。

(1)先将V1直接接到内阻很小的电源两端，读数为2.0 V；再将V1与阻值为3000 Ω的电阻串联后，接到该电源两端，读数为0.8 V，则V1的内阻为________Ω。

(2)要改装成量程为15V的电压表V₂，需要将V1表与合适的电阻R_________(选填“串联”、“并联”)。

(3)将改装后的电压表V₂与一标准电压表校对，完成下面的实物连接。

(4)在闭合开关之前，滑动变阻器的滑片P应置于最_________端(选填“左”或“右”)。

(5)闭合开关，移动滑片P，标准电压表示数为10.5V时，V1表示数为2.5 V。要达到预期目的，需要将阻值为R的电阻换为一个阻值为kR的电阻即可，其中k=______(保留三位有效数字)

[解析：（1）V1直接接到内阻很小的电源两端，读数为2.0 V，可知电源电动势为2.0V；再将V1与阻值为3000 Ω的电阻串联后，接到该电源两端，读数为0.8 V，可知电阻两端电压为1.2V，根据串联电路电压与电阻成正比的规律，电压之比为2:3，所以电阻比也为2:3，所以V1的内阻为2000Ω；（2）电压表扩大量程需要增加一个分压电阻，所以需要串联一个电阻来分压；（3）]

【答案】：（1）2000 ；（2）串联 ；（4）左 ；（5）1.25

伏安法测电阻

考点三

【例3.1】某同学测量阻值约为25 kΩ的电阻Rx，现备有下列器材：

A．电流表(量程100 μA，内阻约为2 kΩ)；

B．电流表(量程500 μA，内阻约为300 Ω)；

C．电压表(量程15 V，内阻约为100 kΩ)；

D．电压表(量程50 V，内阻约为500 kΩ)；

E．直流电源(20 V)；

F．滑动变阻器(最大阻值1 kΩ，额定功率1 W)；

G．电键和导线若干。

电流表应选___B_____，电压表应选____C____。(填字母代号)

该同学正确选择仪器后连接了以下电路，为保证实验顺利进行，并使测量误差尽量减小，实验前请你检查该电路，指出电路在接线上存在的问题：

①_______电流表应采用内接的方法_________________________；

②_______②滑动变阻器应采用分压器方式的接法________________________________________。

[解析：电阻上是最大电流：I＝＝ A＝0.8×10－3 A＝800 μA，故电流表应选择B；因直流电源的电压是20 V，故量程是50 V的电压表的使用效率偏低，应选择电压表C。因待测电阻约为25 kΩ，大电阻故用内接法；因是小电阻控制大电阻，若用限流式接法，控制的电压变化范围太小，则应用分压式接法。]

【例3.2】某同学用伏安法测电阻时，分别采用了内接法和外接法，测得的某电阻Rx的阻值分别为R1和R2，则所测阻值与真实值Rx之间的关系为(　A　)

A．R1＞Rx＞R2

B．R1＜Rx＜R2

C．R1＞R2＞Rx

D．R1＜R2＜Rx

[解析：内接法测量值大于真实值，即R1＞Rx；外接法测量值小于真实值，即R2＜Rx，所以R1＞Rx＞R2。]

- 【练习3.1】在电学实验中，常常需要测量电学元件的电阻值，如：小灯泡、金属丝、电流表内阻、电压表内阻、待测电阻等。利用伏安法测量某电阻的阻值，有如下实验器材：

①待测电阻，阻值约为100  Ω

②电流表(量程0～0.3  A，内阻约0.125 Ω)

③电压表(量程0～15  V，内阻约5 kΩ)

④电源15 V

⑤滑动变阻器(阻值0～10  Ω，允许最大电流2 A)

⑥开关一个，导线若干条

请根据器材的规格和实验要求尽量减小误差，用铅笔画出实验电路图，再连接线路图。

[解析：因滑动变阻器最大电阻只有10  Ω，采用限流接法时不能起到有效的保护作用，故应采用分压接法。待测电阻约为100 Ω，＞，故应采用电流表内接法，故原理图如图所示。根据原理图画出对应的实物图如图所示。]

- 【练习3.2】(多选)用如图所示的电路测量待测电阻Rx的阻值时，下列关于由电表产生误差的说法中，正确的是(  BC  )

A．电压表的内电阻越小，测量越精确

B．电流表的内电阻越小，测量越精确

C．电压表的读数大于Rx两端真实电压，Rx的测量值大于真实值

D．由于电流表的分流作用，使Rx的测量值小于真实值

[解析：该电路中电流表的读数为通过Rx的电流真实值，电压表的读数为Rx两端的电压与电流表的分压之和，大于Rx两端的真实电压，根据欧姆定律知，Rx的测量值大于真实值，C对，D错。该电路中，Rx的测量值实际上为R测＝Rx＋RA，故电流表的内电阻越小，测量越精确，A错，B对。]

【例3.3】某同学设计如图所示的装置测量灵敏电流计的内阻Rg，电压表可视为理想电压表，请完成以下问题：

(1)按照原理图甲，完成图乙中实物间的连线；

(2)实验时，闭合开关前应先将电阻箱的电阻调到____________(填“最大值”“最小值”或“任意值”);

(3)调节电阻箱的阻值，使灵敏电流计满偏，并读出此时电阻箱的阻值R，电压表示数U.已知灵敏电流计满偏时的示数Ig，则灵敏电流计的内阻Rg=__________(用R、U、Ig表示);

(4)已知该灵敏电流计的内阻Rg=300 Ω，满偏电流Ig=200μA，除该灵敏电流计外，还有以下实验器材：

A.电池组(电动势6V，内阻约为0.5.Ω);

B.滑动变阻器R(阻值范围0～10 Ω，额定电流1A);

C.电流表④(量程0～50 mA，内阻约为20 Ω);

D.标准电阻R₁=14700 Ω;

E.一个开关S、导线若干.

现要用伏安法测量一个阻值约为50 Ω的电阻Rx的阻值，请在方框中画出测Rx阻值的实验电路图(要求测量结果尽量准确，电表的测量范围尽可能大一些，并在电路图中标明对应器材的符号).

[解析：（2）为了防止电流表烧坏，闭合开关应先将电阻箱的电阻调到最大值。（3）调节电阻箱的阻值，使灵敏电流计满偏，则灵敏电流计与电阻箱串联的总电阻为，则灵敏电流计的内阻；（4已知灵敏电流计内阻为300Ω，满偏电流为200μA，需要将该灵敏电流计改装成电压表，由于给出标准电阻R1=14700Ω，则将该灵敏电流计与R1串联改装成量程为3V，由于电流表内阻约为20Ω，与待测电阻阻值相差不大，所以采用外接法。滑动变阻器阻值较小，为了使测量结果尽量准确，电表的测量范围尽可能大一些，故滑动变阻器采用分压的接法，如图所示]【答案】：（2）最大值  （3）

【练习3.3】某课外兴趣小组要描绘一个标有“4.8V，2.4 W”的小灯泡的伏安特性曲线，部分实验器材如下：

直流电源E(6V，内阻可不计)

电流表A(0～0.6A，内阻约为0.4 Ω)

电压表V(0~3V，内阻为1kΩ)

滑动变阻器R₁(0～10 Ω，额定电流2A)

滑动变阻器R₂(0～150 Ω，额定电流2A)

开关和导线若干。

(1)由于电压表V的量程太小，需将电压表量程扩大为0~6V，该电压表应串联的分压电阻的阻值为R₀=______Ω，找到符合要求的电阻R₀后，该小组的同学利用题给的电压表(表盘未改动)串联分压电阻R₀改装成量程为0~6V的电压表后，设计了图甲的电路来描绘该小灯泡的伏安特性曲线，为减小测量误差和便于实验操作，滑动变阻器应选用_____.

(2)请根据实验电路原理图连接图乙中的实物图；

(3)连接好电路后小组成员发现无论如何调节滑动变阻器的阻值，电压表始终有示数，且电流表的示数无法调到零，可能的原因为__________(选填“ab断路”“ac断路”“de断路”或“be短路”);

(4)排除故障后，通过电压表和电流表所读的数据在I-U坐标系中描点连线，得到的I-U曲线如图丙，若把该小灯泡与一阻值为20Ω的定值电阻串联后接到电动势为8V、内阻不计的电源两端，利用作图法得该小灯泡的实际功率约为___________W(保留两位有效数字)。

[解析：（1）电压表原满偏电压为3V，设满偏电流为Ig，内阻为Rg，故有Ug=IgRg=3V，串联一个电阻后，则有，联立解得；由图甲可知电压为分压电路，为了使电流表指针偏转明显，便于读数，减小误差，需要选择最大阻值较小的R1

（2）连线如图所示

（3）若ab断路，则上支路断开，两表均无读数；若de断路，电压表无读数；若be短路，电流表示数可以调到零；若ac断路，无论如何调节滑动变阻器的阻值，电压表始终有读数，且电流表的示数无法调到零，所以故障可能是ac断路；

（4）设灯与20Ω的定值电阻串联后接入电动势为8V、内阻不计的电源两端，电流为I，分压为U，则有。在图丙中画出这条线如图所示，与曲线相交（1.19V，0.36A），交点即为稳定时流经灯泡的电流、两端电压，计算可得P=UI=0.43W]

【答案：（1）1000    R1   （3）ac断路  （4） （0.42～0.45）】

【练习3.4】探究小组为了精确测量某电阻R阻值，设计了甲图所示的电路，其中虚线框内为用毫安表改装成双量程电流表的电路。已知毫安表的内阻为10Ω，满偏电流为100mA，电压表量程为15V(内阻未知)，R₁、R₂为定值电阻。

(1)若使用a和b，电流表量程为0.6A；若使用a和c，电流表量程为3.0 A，则R₁=_______Ω，R₂=_______Ω。

(2)实验步骤：

①按照甲图连接电路；

②开关S₂拨向b，将滑动变阻器R₀的滑片

移动到_______(填“M”或“N”)端，闭合开关S₁;

③多次调节滑动变阻器的滑片，记下相应的毫安表的示数I和电压表的示数U。

(3)数据处理：

①利用实验测得的数据画成了如图乙所示的U-I图象；

②由图象得出电阻R=______Ω(结果保留3位有效数字)。

[解析：（1）使用a、b接线柱时：；使用a、c接线柱时：，联立解得R1=0.4Ω，R2=1.6Ω；

（2）开关S2拨向b，将滑动变阻器R0的滑片移动到阻值最大处，即M端；

（3）因开关S2拨向b，可知改装后的电流表的量程扩大了6倍，改装后得电流表的内阻为，则电阻]

【答案：（1）0.4    1.6  （2）M   （3）(28.4~28.8)】

课后巩固

1．【难度2】思考判断(正确的打“√”，错误的打“×”)

(1)串联电路的总电阻大于电路中任意电阻。                                        (√)

(2)并联电路的总电阻小于电路中任意电阻。                                        (√)

(3)在电路中的任何一个位置串联一个电阻时，电路中的总电阻一定变大。              (√)

(4)两并联电阻的电流与电阻成反比，两串联电阻的电压与电阻成正比。                (√)

(5)把小量程的电流表改装成大量程的电流表需串联一个电阻。                        (×)

(6)若将分压电阻串联在电流表上改装成电压表后，增大了原电流表的满偏电压。        (×)

(7)若将分流电阻并联在电流表两端改装成电流表后，分流电阻和电流表两端的电压相等。(√)

2．【难度2.5】(多选)电阻R1、R2、R3串联在电路中。已知R1＝10 Ω、R3＝5 Ω，R1两端的电压为6 V，R2两端的电压为12 V，则(　ABC　)

A．电路中的电流为0.6 A

B．电阻R2的阻值为20 Ω

C．三只电阻两端的总电压为21 V

D．电阻R3两端的电压为4 V

[解析：电路中电流I＝＝A＝0.6 A，A正确；R2阻值为R2＝＝ Ω＝20 Ω，B正确；三只电阻两端的总电压U＝I(R1＋R2＋R3)＝21 V，C正确；电阻R3两端的电压U3＝IR3＝0.6×5 V＝3 V，D错误。]

3．【难度2.5】已知R1＝6 Ω，R2＝3 Ω，R3＝4 Ω，AB端的总电压为6 V，把它们接成图示电路，求通过它们的电流I1∶I2∶I3为(　C　)

A．1∶1∶2

B．3∶2∶1

C．1∶2∶3

D．2∶1∶3

[解析：R1与R2并联，则电流I1∶I2＝R2∶R1＝3∶6＝1∶2；设R1中电流为I，则R2中电流为2I，而流过R3的电流I3＝I＋2I＝3I；故电流之比I1∶I2∶I3＝I∶2I∶3I＝1∶2∶3。故C正确。]

4．【难度3】(多选)一电流表的量程为100 μA，内阻为100 Ω。现串联一个9 900 Ω的电阻将它改装成电压表(原电流表的表盘未改动)。如果用改装后的电压表测量某一电路，电压表示数如图所示，则(　BD　)

A．该电压表的量程是0.1 V

B．该电压表的量程是1 V

C．此时的电压是0.08 V

D．此时的电压是0.8 V

[解析：根据串联电路的电压特点有U＝IgR＋IgRg＝Ig(R＋Rg)＝10－4×(100＋9 900) V＝1 V，此时指针所表示的电压为0.8 V，选项B、D正确。]

5．【难度3】一个满偏电流Ig＝1 mA、线圈电阻Rg＝100 Ω的小电流表。(1)把它改装成满偏电压U＝10 V的电压表，请画出电路图，并算出应接入的电阻的阻值；(2)把它改装成满偏电流I＝0.6 A的电流表，请画出电路图，并算出应接入的电阻的阻值。（结果保留两位小数）

[解析：(1)小量程电流表的满偏电压Ug＝IgRg＝0.1 V＜U，因此需要串联一个适当的分压电阻，可将其改装成电压表，改装的电路如图，由欧姆定律有U＝Ig(Rg＋Rx)，解得Rx＝－Rg＝9 900 Ω。

(2)小量程电流表的满偏电流Ig＜I，要将其改装成大量程的电流表，应给其并联一个适当的分流电阻，改装的电路如图乙所示，由并联电压相等得IgRg＝(I－Ig)Rx，解得Rx＝Rg≈0.17 Ω。]

6．【难度3】电压表满偏时流过电压表的电流是其半偏时的两倍。某同学根据这一原理，利用如图所示的实验电路来测量一量程为0.5V、内阻约为300 Ω的电压表的内阻。图中R₁为滑动变阻器，R₂为最大阻值为999.9Ω的电阻箱。该同学的实验操作步骤如下：

①按照设计的电路图连接好实物图；

②闭合开关S₁和S₂，调节R1使电压表示数达到满偏；

③保持R1滑片位置不变，断开开关S₂，调节电阻箱R₂的阻值，使电压表示数达到半偏；

④读出电阻箱的示数，即可得到电压表的内阻。

(1)连接好实物图后，在闭合开关S1和S₂之前，应先将滑动变阻器的滑片滑至图中的最______(选填“左”或“右”)端。

(2)将这种方法测出的电压表内阻记为R测，电压表内阻的真实值记为R真，则R测______R真(选填“大于”“小于”或“等于”)。

(3)实验读出电阻箱示数为R₂=290.0 Ω，若要将该电压表改装成一个量程为5V的电压表，则需要串联一个阻值为____________Ω的电阻R0。

(4)若对改装后的电压表进行校准，则需要再与R₀_______(选填“串联”或“并联”)一个阻值比R₀_____(选填“大”或“小”)得多的电阻。

[解析：（1）为保证实验器材的安全，在开关闭合之前应使滑动变阻器的滑片滑到最左端；

（2）从该实验的实验原理可知，断开开关S2，调整电阻箱R2的阻值，则并联电路两端电压变大，故当电压表示数为原来的一半时，电阻箱R2上的电压大于电压表满偏示数的一半，由于流过电压表和电阻箱的电流相同，故电阻箱的阻值大于电压表的内阻，所以用此方法测得的电压表内阻偏大。

（3）由于原电压表的量程为0.5V，故其量程扩大了10倍，由R0=（n-1）RV可知，应串联一个R0=2610Ω的电阻；

（4）由于电压表内阻测量值偏大，所以改装时串联的电阻R0的阻值也偏大，故校准时应减小串联电阻R0的阻值，但又不能减小太多，因此可在R0两端并联一个阻值较大的电阻。]【答案：（1）左 （2）大于 （3）2610 （4）并联 ；大】

1．【难度3】在图中所示的电路中，通过电阻R1的电流I1是(　C　)

A．

B．

C．

D．

[解析：电阻R1与R2串联，电流相等，由欧姆定律可知，I1＝＝＝。]

- 2．【难度3】如图所示，R2＝R4，理想电压表V1的示数为70 V，理想电压表V2的示数为50 V，则A、B间的电压为(　B　)

A．140 V

B．120 V

C．100 V

D．无法计算

[解析：理想电压表所在支路不通，则题图所示电路是四个电阻串联，电压表V1测量的是R1和R2两端的电压之和，电压表V2测量的是R2和R3两端的电压之和。因为R2＝R4，所以电压表V2相当于测的是R3和R4两端的电压之和，即A、B间的电压为电压表V1的示数与电压表V2的示数之和，则A、B间的电压为50 V＋70 V＝120 V，B正确。]

3．【难度3】如图所示，4只电阻串联于某电路中，已测出UAC＝9 V，UBD＝6 V，R2＝R4，则UAE为(　C　)

A．3 V

B．7.5 V

C．15 V

D．无法确定

[解析：四电阻串联根据电压关系可知UAC＋UBD＝15 V＝I(R1＋R2＋R2＋R3)，已知R2＝R4，所以UAC＋UBD＝UAE。]

- 4．【难度3】(多选)如图所示，甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流计G和一个变阻器R组成，它们中一个是测电压的电压表，另一个是测电流的电流表，那么以下结论中正确的是(　BD　)

A．甲表是电流表，R增大时量程增大

B．甲表是电流表，R增大时量程减小

C．乙表是电压表，R增大时量程减小

D．乙表是电压表，R增大时量程增大

[解析：电压表电阻分压，串联；电流表电阻分流，并联；所以甲表为电流表，乙表为电压表，并联电路电阻大时分流少，所以R增大时量程减小，A错B正确；串联电路电阻大时分压多，所以R增大时量程增大，C错D正确。]

5．【难度3】(多选)用甲、乙两个完全相同的电流表表头改装成量程分别为0～5 V和0～10 V的电压表，串联后接在12 V的电压上，则(　BD　)

A．两表的电压示数相同，均为6 V

B．两表头的指针的偏角相同

C．两表头的指针的偏角不相同

D．两表的电压示数不同

[解析：由于两个电压表是用相同的电流表改装的，当两个电压表串联使用时，通过两表的电流是相同的，所以表头指针偏转的角度是相同的，该表盘上的示数表示的是电压表两端的电压，所以其示数是不同的。]

1．【难度3.5】如图所示A、B间的电压为30 V，改变滑动变阻器触头(触头始终在中间电阻R上)的位置，可以改变C、D间的电压，UCD的变化范围是(　C　)

A．0～10 V

B．0～ 20 V

C．10～20 V

D．20～30 V

[解析：当触头在最上端时，UCD＝UAB＝20 V，当触头在最下端时，UCD＝UAB＝10 V，故UCD的变化范围是10～20 V，选项C正确。]

2．【难度3.5】如图所示，R1＝2 Ω，R2＝3 Ω，滑动变阻器最大值R3＝5 Ω，则当滑动触头从a滑到b的过程中，电流表示数的最小值为多少？

[解析：设触头上部分电阻为x，则下部分为(5－x)，总电阻R＝＝，由数学知识可知当2＋x＝8－x，即x＝3Ω时，R最大，此时Rmax＝ Ω＝2.5Ω，电流表示数的最小值Imin＝＝ A＝2 A。]

3．【难度4】如图所示，R1∶R2∶R3＝1∶2∶3，三个电流表的内阻均可忽略不计，求它们的读数之比I1∶I2∶I3。

[解析：可将原电路等效为如图所示的电路，电路为R1、R2、R3的并联电路，电流表A1测总电流，电流表A2测通过R2、R3两电阻的电流之和，电流表A3测通过R1、R2两电阻的电流之和。由并联分流的关系可知，各支路电流与电阻成反比。因为R1∶R2∶R3＝1∶2∶3，所以各支路的电流之比IR1∶IR2∶IR3＝6∶3∶2，所以电流表的读数之比为I1∶I2∶I3＝11∶5∶9。]

4．【难度3.5】(多选)如图所示，电流表G的内阻不可忽略不计，R1、R2是两个可变电阻，当a、b间的电压为4 V时，电流表的指针刚好满偏(指针指在刻度盘的最大值处)，当a、b间的电压为3  V时，如果仍要使电流表G的指针满偏，下列方法中可行的是(　AB　)

A．保持R2不变，增大R1

B．增大R1，减小R2

C．保持R2不变，减小R1

D．增大R2，减小R1

[解析：当a、b间的电压为3 V时，要使电流表G的指针满偏，则使G和R1的并联电阻增大或者使R2减小。]

5．【难度3.5】(多选)如图所示的电路，将两个相同的表头分别改装成A1(0～3 A)和A2(0～0.6 A)的电流表，把两个电流表并联接入电路中测量电流，则下列说法正确的是(　AD　)

A．A1的指针半偏时，A2的指针也半偏

B．A1的指针还没半偏时，A2的指针已经半偏

C．A1的读数为1 A时，A2的读数为0.6 A

D．A1的读数为1 A时，干路的电流为1.2 A

[解析：A1和A2是由两个相同的表头改装而成的，只是它们并联的电阻不同。当两个电流表并联时，加在两电流表上的电压相等，所以，通过两表头的电流也相等，A正确，B错误；两电流表量程之比为5∶1，两电流表内阻之比为1∶5，则通过电流表电流之比为5∶1，A1读数为1时，A2读数为0.2，所以干路电流为1.2 A，C错误，D正确。]

6．【难度3.5】某实验小组欲将一个量程为10 mA的毫安表G改装成一个双量程电表。

(1)在改装之前，该小组同学利用如图甲所示的电路测量电流表G的内阻rg，其中定值电阻R₀=10 Ω，电流表A的量程为0.6 A。

①实验室提供了两种规格的滑动变阻器，分别为R₁(最大阻值为1000 Ω)、R₂(最大阻值为5 Ω)，从便于操作角度考虑，图甲中的滑动变阻器R应选择_______(选填“R₁”或“R₂”);

②该小组利用图甲测出若干组电流表A的值I₂和毫安表G的值I₁，并由此作出了I₁-I₂图象如图乙所示，由此可知毫安表G的内阻rg=__________Ω。

(2)该小组按照图丙所示的电路将毫安表G改装成有两个量程的电表。其中R₁=10Ω，。

当开关S₁、S₂均断开时，改装成的电表是_________(选填“电压表”或“电流表”)，量程为0～_________。

当开关S₁、S₂均闭合时，改装成的电表是_________(选填“电压表”或“电流表”)，量程为0～_________。

(3)将改装后的电表接在某电源的两端，当S、S₂均断开时，毫安表的示数为4.8mA，当开关S₁、S₂均闭合时，毫安表的示数为1.0 mA，则电源的电动势约为E=__________V，内阻约为r=__________Ω。(结果保留2位小数)

[解析：（1）①由于图甲采用的是分压电路，为了便于调节，滑动变阻器的阻值要小一些，故应选择最大阻值为5Ω的滑动变阻器R2；②由于毫安表G与定值电阻R0为并联关系，故应有，结合所作图像可得；

（2）当开关S1、S2均断开时，毫安表G与电阻R1串联，改装成电压表，根据分压原理；当开关S1、S2均闭合时，毫安表G与电阻R2并联，改装成电流表，根据分流原理有；

（3）当S1、S2均断开时为电压表，有E=4.8×10-3A×（rg+R1+r），当开关S1、S2均闭合时为电流表，当毫安表示数为1mA时，由于电流表量程扩大倍数为，故此时流过电源的电流，故有，两式联立可解得E=1.50V，r=12.08Ω]

【答案】：（1）R2 ；290（2）电压表；3V ；电流表 ； 1A  （3）1.50 ；12.08

11.5 练习使用多用电表

欧姆表

知识点一

1．原理：依据闭合电路的欧姆定律，由电流表改装而成的.

2．内部构造：由表头、电源和可变电阻三部分组成.

3．测量原理

如图所示，当红、黑表笔接入被测电阻Rx时，通过表头的电流I＝.改变Rx，电流I随着改变，每个Rx值都对应一个电流值，在刻度盘上直接标出与I值对应的 Rx值 ，就可以从刻度盘上直接读出被测电阻的阻值.

当不接电阻直接将两表笔连接在一起时，调节滑动变阻器使电流表达到满偏，此时有Ig＝

4．刻度标注

(1)“0 Ω”标注：当红、黑表笔相接时(图甲)，相当于被测电阻Rx＝0，调节R的阻值，使＝Ig，则表头的指针指到满刻度，所以刻度盘上指针指在满偏处定为欧姆表刻度的零点.注意此时欧姆表的内阻是r＋Rg＋R.

(2)“中值电阻”标注：保持R不变，在两表笔间接一电阻Rx时，如图丙所示，使电流表指针恰指到满刻度的一半，即处，则此时Rx＝Rg＋R＋r，称为中值电阻，等于欧姆表内电阻值.

(3)“∞ Ω”标注：当红、黑表笔不接触时(图乙)相当于被测电阻Rx＝∞，电流表中没有电流，表头的指针不偏转，此时指针所指的位置是欧姆表刻度的“∞”点.

(4)一般位置标注：由闭合电路的欧姆定律I＝知，每一电流值都对应一电阻值Rx，将电流刻度换成对应的电阻刻度，就可直接读电阻了.

多用电表

知识点二

1．用途：共用一个表头，可分别测量电压、电流、电阻等物理量.

2．最简单的多用电表原理图

当单刀多掷开关接通1时，可作为电流表使用，接通2时，可作为欧姆表使用，接通3时，可作为电压表使用.

3．外形构造

如图所示，选择开关周围有不同的测量功能区域及量程，选择开关旋到不同的位置，多用电表内对应的仪表电路被接通，就相当于对应的仪表.在不使用时，应把选择开关旋转到OFF挡或交流电压最高挡.

实验：练习使用多用电表

知识点三

1．机械调零：测量前，先检查表针是否停在最左端的“0”位置，如果没有停在“0”位置，应用小螺丝刀轻轻地转动表盘下面中间的定位螺丝，使指针指零，通常称为机械调零.然后将红表笔和黑表笔分别插入正(＋)、负(－)测试笔插孔.

2．测电压： (1)选择直流电压挡合适的量程.

(2)将电表与被测电路并联，注意红表笔接触点的电势要比黑表笔高.

(3)读数时，首先要认清刻度盘上的最小刻度.

3．测电流： (1)选择直流电流挡合适的量程.

(2)将被测电路导线卸开一端，把多用表串联在电路中.注意使电流从红表笔流入电表.

4．测电阻： (1)选挡：把选择开关旋到欧姆挡上，并根据估测电阻的大小，选择好选择开关的量程.

(2)调零：把两只表笔接触，调整欧姆挡的调零旋钮，使指针指在电阻刻度的零位上.(注意：电阻挡的零位在刻度的右端)

(3)测量：把被测电阻接到红黑表笔之间，观察指针的示数.若指针偏转角度太大(太小)说明所选欧姆挡量程太大(太小)，应换挡重测直到指针指在表盘中间附近为止.

(4)读数：读出表盘上指针所指的数值，再乘以量程的倍率即为待测电阻的阻值.

(5)实验完毕，应将两表笔从插孔中拔出，并将选择开关置于“OFF”挡或交流电压最高挡.如果欧姆表长期不用，应取出表内的电池.

(6)测电阻时应注意的问题：

①选挡后要进行欧姆调零。

②换挡后要重新进行欧姆调零。

③被测电阻要与电源等其他元件分离，不能用手接触表笔的金属杆。

④被测电阻阻值等于指针示数乘以倍率。

⑤使用后，要将两表笔从插孔中拔出，并将选择开关旋至“OFF”挡或交流电压最高挡，若长期不用，应将电池取出。

⑥选择倍率时，应使指针尽可能指在中央刻度线附近。

5．二极管的特点及其电阻测量

(1)特点：如图所示，它由半导体材料制成，有两个电极.正极和负极，电流从正极流入时电阻较小，从负极流入时电阻较大，即二极管具有单向导电性.

(2)电阻测量：正向电阻较小，反向电阻较大，可用多用电表判断它的正负极或区分它的好坏.

①测正向电阻：选低倍率欧姆挡，调整欧姆零点之后将黑表笔接触二极管正极，红表笔接触二极管负极.读数乘以倍率即为正向电阻.

②测反向电阻方法与测正向电阻类似，但应选择高倍率的欧姆挡.

6．误差分析

(1)电池用旧后，电动势会减小，内电阻会变大，致使电阻测量值偏大，要及时换电池。

(2)欧姆表的表盘刻度不均匀，估读时易带来误差。

(3)由于欧姆表刻度的非线性，表头指针偏转过大或过小都会使误差增大，因此要选用恰当挡位使指针指中值附近。

(4)读数时的观测易形成偶然误差，要垂直表盘正对指针读数。

7．注意事项

(1)用多用电表电压挡、电流挡测电压、电流时要注意红、黑表笔与电源的正、负极相连。

(2)需要注意多用电表直流电流挡是毫安挡，不能测量比较大的电流。选择适当的量程，使指针偏转角尽量大一些，这样测量结果相对较准。

欧姆表的原理

考点一

【例1.1】用一个满偏电流为10 mA、内阻为40 Ω的表头，一个电动势为1.5 V、内阻不计的干电池和一个可变电阻组装成一个欧姆表，应当选择的可变电阻的规格是(　D　)

A．0～20 Ω

B．0～50 Ω

C．0～100 Ω

D．0～200 Ω

[解析：表头的满偏电流为10 mA，欧姆调零时有R＋40 Ω＝＝150 Ω，故R＝110 Ω，可变电阻应当选择0～200 Ω，否则不能调零，选项D正确.]

- 【例1.2】用欧姆表测电阻的优点是快捷、方便，缺点是读数不够精确，尤其是当表内电池的电动势下降后，测出的电阻值与真实值之间有较大的差异.图甲所示是一个欧姆表的电路结构图，图乙是其表盘的刻度(刻度值是按照表内电池电动势为1.5  V的正常值刻制的).已知在电流满偏刻度的处所标的电阻值为15 Ω.问：

(1)该欧姆表的内阻(即Rg、r和R0之和)为多大？

(2)在满偏刻度处的B点所标的电阻值为多大？

(3)当表内电池的电动势下降为1.4 V时(欧姆表仍可准确调零)，在测某一电阻Rx时，欧姆表的指针恰好指在B点，此时Rx的真实值为多大？

[解析：(1)该欧姆表的内阻等于电流满偏刻度的处所标的电阻值，即R内＝15 Ω.

(2)设电流表的满偏刻度为Ig，根据闭合电路欧姆定律，有Ig＝

当电流为满偏刻度的时，有＝        解得RB＝2R内＝30 Ω.

(3)当表内电池的电动势下降为1.4 V时，有Ig＝        解得R内′＝14 Ω

当欧姆表的指针恰好指在B点时，有＝       解得Rx＝2R内′＝28 Ω.]

【练习1.1】如图所示是一个欧姆表的外部构造示意图，其正、负插孔内分别插有红、黑表笔，则虚线内的电路图应是图中的(　A　)

[解析：红表笔接内部电源的负极，且内部电阻为可变电阻用以欧姆调零，则A正确.]

【练习1.2】把一量程6 mA、内阻100 Ω的电流表改装成欧姆表，线路如图所示，现备有如下器材：

A.电源E＝3 V(内阻不计)；

B.变阻器0～100 Ω；

C.变阻器0～500 Ω；

D.红表笔；

E.黑表笔.

(1)变阻器选用___C_____.

(2)红表笔接_____N___端，黑表笔接_____M___端.

(3)电流表2 mA刻度处换成电阻刻度，其电阻值应为___1000Ω_____.

[解析：(1)两表笔直接接触时，调节变阻器阻值使电流达到满偏Ig＝，解得R0＝400Ω，故变阻器应选C.

(2)红表笔接内部电源的负极，黑表笔接内部电源的正极，所以红表笔接N端，黑表笔接M端.

(3)电流I＝2 mA时，有I＝，解得Rx＝1 000Ω.]

【练习1.3】如图是一个将电流表改装成欧姆表的示意图，此欧姆表已经调零，用此欧姆表测一阻值为R的电阻时，指针偏转至满刻度处.现用该表测一未知电阻，指针偏转到满刻度的处，则该电阻的阻值为(　D　)

A．4R

B．5R

C．10R

D．16R

[解析：当进行电阻调零时，根据闭合电路的欧姆定律，此时欧姆表满偏，即Ig＝，当测量电阻值为R的电阻时，有＝，设待测电阻阻值为R′，则有＝，联立各式即可得到结论.]

多用电表的使用方法

考点二

【例2.1】(多选)用多用电表测电阻，下列说法中正确的是  (　ACD　)

A．测电阻时，要把选择开关旋转到欧姆挡上

B．若把选择开关旋转到欧姆挡的“×1”挡上，准确调零后，测量电阻，指针恰指在刻度30和50的正中央，则待测电阻的阻值正好为40 Ω

C．测电阻时，指针偏转角度越小，待测的电阻值就越大

D．若多用电表内没有安装电池，就不能用来测电阻

[解析：使用多用电表应将选择开关旋至测量项目上，且挡位要合理，测电阻时，选择开关旋转到欧姆挡上，A正确；欧姆表刻度不均匀，指针指在刻度30和50正中央时待测电阻阻值小于40 Ω，B错误；测电阻时，指针偏转角度越小，越靠左边，待测电阻阻值越大，C正确；测电阻时多用电表内有一节干电池，否则指针无偏转，D正确。]

【练习2.1】(多选)关于多用电表，下列说法正确的是(　AD　)

A．多用电表是电压表、电流表、欧姆表共用一个表头改装而成的

B．用多用电表无论是测电压、电流还是测电阻，红表笔的电势都高于黑表笔的电势

C．多用电表的电压挡、电流挡和欧姆挡都是靠外部提供电流的

D．用多用电表测电压、测电流和测电阻时，电流都是从红表笔流入的

[解析：多用电表内只有一个表头，所以A选项正确；对于多用电表，电流都是从红表笔流进，从黑表笔流出.其他测量电流的来源都是外电路提供的，但是欧姆挡和其他挡不同，它是靠内部电源提供电流的.]

【练习2.2】(多选)调零后，用“×10”挡测量一个电阻的阻值，发现表针偏转角度极小，正确的判断和做法是(　BD　)

A．这个电阻值很小

B．这个电阻值很大

C．为了把电阻测得更准一些，应换用“×1”挡，重新调零后再测量

D．为了把电阻测得更准一些，应换用“×100”挡，重新调零后再测量

- [解析：用欧姆挡测电阻时，指针指中值附近测量最准确，指针不偏转时，对应电流为零，电阻为无穷大，指针偏转太小，即指示电阻太大，应换用更高倍率的挡，即换“×100”挡重新调零测量，故A、C错误，B、D正确。]

【例2.2】用多用电表欧姆挡测阻值约为80 Ω的电阻R1及阻值约为30 kΩ的电阻R2的阻值，多用电表表盘刻度如图所示.下列是测量过程中一系列可能操作，请选出能尽可能准确地测量各阻值、并符合多用电表安全使用规则的各项操作，将它们按合理顺序排列起来，填在题中横线上.(只填序号字母)

A．旋动选择开关，使其尖端对准欧姆挡“×1”的位置；

B．旋动选择开关，使其尖端对准欧姆挡“×10”的位置；

C．旋动选择开关，使其尖端对准欧姆挡“×100”的位置；

D．旋动选择开关，使其尖端对准欧姆挡“×1 k”的位置；

E．旋动选择开关，使其尖端对准“OFF ”的位置；

F．将两表笔分别接到R1两端，读出R1的阻值，随后即断开；

G．将两表笔分别接到R2两端，读出R2的阻值，随后即断开；

H．调节机械调零旋钮，使电表指针指在最左边电流的零刻度位置；

I．将两表笔短接，旋动欧姆调零旋钮，使电表指针指在最右边欧姆的零刻度位置；

所选择的操作及其合理的排列顺序应是__________HAIFCIGE____________________________.

[解析：用多用电表测电阻的一般步骤为：调机械零点→选挡→调欧姆零点→测量→断开→将选择开关置“OFF”挡或交变电压最高挡.注意每换一个挡位，需重新调欧姆零点.选挡的原则是使在测电阻时指针尽量指在表盘中央部分，一般应使指针指在满偏的～之间，即2R中～R中之间.例如题图中表盘中央位置的刻度为150，若选“×10”挡，则R中＝1 500 Ω，测量范围为750 Ω～3 kΩ为佳.]

- 【例2.3】用多用电表测直流电流时，应把选择开关旋至标有___mA_____处，并把多用电表____串____联接到被测电路中；若测电压时，应把选择开关旋至标有___V_____处，并把多用电表与被测电路____并____联.测直流电压和电流时，都必须把红表笔接在电势___高_____处，即电流从____红____表笔流进多用电表.

(2)如图为一正在测量中的多用电表表盘.

①如果是用“×10”挡测量电阻，则读数为____60____Ω.

②如果是用直流10 mA挡测量电流，则读数为____7.2____mA.

③如果是用直流5 V挡测量电压，则读数为___3.60_____V.

[解析：(1)用多用电表测直流电流时，选择开关应置于“mA”挡，且把电表串联接入被测电路中；测电压时，把选择开关置于标有“V”处，且并联于被测电路两端，因红表笔与表头正接线柱相连，黑表笔与表头负接线柱相连，因此测直流电压和直流电流时，都必须把红表笔接在电势高处，即电流从红表笔进入多用电表.

(2)用多用电表测电流或电压时，只要根据旋钮所指示的量程看相对应的刻度弧线，根据读数规则，直接读出指示的读数即可，而欧姆表的刻度指示数乘以旋钮指示的挡位倍率，才是电阻的测量值.

①因为选的是“×10”挡，所以读数为6×10 Ω＝60 Ω.

②因为用直流10 mA挡测电流，所以对应下面10 mA挡读数为7.2 mA(注意从直流刻度区读).

③用直流5 V挡测时，电压为3.60 V.]

【练习2.3】用多用电表进行了几次测量，指针分别处于a、b的位置，如图所示。若多用电表的选择开关处于下面表格中所指的挡位，a和b的相应读数是多少？请填在表格中。

| 指针位置 | 选择开关所处挡位 | 读数 |
| --- | --- | --- |
| a | 直流电流100 mA | ________mA |
|  | 直流电压5 V | ________V |
| b | 电阻×100 | ________Ω |

[解析：读取直流电压、电流时看表盘正中央的那条刻度均匀的刻度线。对于直流100 mA电流挡，每大格为20 mA，每小格表示2 mA，图中a处指针对应1大格加1.1小格，所以读数是22.2 mA；对于5 V电压挡，每大格为1 V，每小格表示0.1 V，所以读数是1.11 V；测量电阻时读最上面的一条刻度线，所以读数是300 Ω][答案]　22.2　1.11　300

- 【练习2.4】用如图所示的多用电表测量电阻要用到选择开关K和两个部件S、T.请根据下列步骤完成电阻测量：

(1)旋动部件___S_____，使指针对准电流的“0”刻线.

(2)将K旋转到电阻挡“×100”的位置.

(3)将插入“＋”“－”插孔的表笔短接，旋动部件___T_____，

使指针对准电阻的___0刻线_____(选填“0刻线”或“∞刻线”).

(4)将两表笔分别与待测电阻相接，发现指针偏转角度过小，为了得到比

较准确的测量结果，请从下列选项中挑出合理的步骤，

并按____A、D、C____的顺序进行操作，再完成读数和测量.

A．将K旋转到电阻挡“×1 k”的位置

B．将K旋转到电阻挡“×10”的位置

C．将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接

D．将两表笔短接，旋动合适部件，对电表进行校准

[解析：多用电表测量电阻时，在测量之前就要观察指针是否在零刻度线上，若指针不在零刻度线上，用螺丝刀小心转动调零螺丝S，使指针对准电流的“0”刻线.然后转动选择开关K，选择量程，再将两表笔短接，调整调零电阻的旋钮T，使指针对准满偏刻度(即电阻的“0”刻线)，接下来才能将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接，测量被测电阻的阻值.若在测量过程中，发现指针偏转角度过小，表明被测的电阻阻值很大，这时要换用更高倍率的挡位，从“×100”挡位更换到“×1 k”的挡位.]

【练习2.5】(1)某同学用多用电表的欧姆挡来测量一电阻阻值，先将选择开关旋至倍率“×10”挡，红、黑表笔短接调零后进行测量，结果发现欧姆表指针如图所示，则此电阻的阻值为________Ω。

(2)实验桌上放着晶体二极管、电阻、电容器各一只，性能均正常，外形十分相似，现将多用电表转换开关拨到电阻“×100”挡，并重新进行欧姆调零后，分别测它们的正负电阻加以鉴别：

测甲元件时，R正＝R反＝0.5 kΩ；

测乙元件时，R正＝0.5 kΩ，R反＝100 kΩ；

测丙元件时，开始指针偏转到0.5 kΩ，接着读数逐渐增加，最后停在表盘最左端。

则甲、乙、丙三个元件分别是________。

A．电容器、电阻、晶体二极管

B．电阻、电容器、晶体二极管

C．电阻、晶体二极管、电容器

D．晶体二极管、电阻、电容器

【例2.4】在学习了多用电表的原理之后，某实验小组欲利用一个量程为1mA、内阻约为几百欧的毫安表制作一个简易的多用电表。

(1)该小组同学首先利用图甲所示的电路测量毫安表的内阻Rg。闭合开关后，当电阻箱的阻值为1200Ω时，毫安表刚好满偏，此时电压表的示数为1.47V，则毫安表的内阻Rg=_______Ω。

(2)该小组设计了如图乙所示的欧姆表，其中定值电阻R₀=30 Ω，开关S的断开、闭合，相当于欧姆表换挡，换挡前后均能欧姆调零，则换挡前(断开开关S)的倍率是换挡后(闭合开关S)倍率的________倍。

(3)该小组设计了如图丙所示的多用电表。其中电源的电动势为E=1.5V、内阻为0.5 Ω，R2=273 Ω，回答下列问题：

a.当选择开关接3时，该表为__________，其量程为__________；

b.该多用电表欧姆挡表盘中央的刻度值应为________Ω；

c.若一段时间后电源的电动势由1.5V降为1.45V，内阻由0.5Ω变为1.0Ω，欧姆调零后用测量一未知电阻的阻值，测得R=150 Ω，则其真实阻值应为________。

A．72.5 Ω            B．145 Ω              C．155 Ω              D．160 Ω

【例2.5】实验小组用图甲所示电路来测量待测电阻Rx的阻值，图中R0为标准电阻（R0=30 Ω）可视为理想电流表，S为开关，R为滑动变阻器，E为电源。回答下列问题：

(1)先用多用电表欧姆挡粗测R₂的阻值，选择的倍率为“×1”,示数如图乙所示，则读数为__________Ω。

(2)按照图甲所示的电路图，用笔画线代替导线在图丙中连接好电路。

(3)将滑动变阻器的滑动触头置于______(填“左端”、“右端”或“中间”)位置，闭合开关S，改变阻器滑动触头的位置，记下两电流表的示数分别为I₁、I₂，则待测电阻的表达式Rx=____________(用R₀、I₁、I₂表示)。

(4)为了减小误差，改变滑动变阻器滑动触头的位置，多测几组I₁、I₂的值，作出I₁-I₂关系如图所示，可得待测电阻Rx=________Ω；考虑到实际上电流表A₁有内阻，待测电阻阻值的测量值与真实值相比_________(填“偏大”或“偏小”)。

【练习2.6】图甲为某多用电表的示意图，图乙虚线框内为欧姆表内部分电路的电路图，欧姆表盘的正中间的刻度值为15。某实验小组的同学计划用该欧姆表进行实验，已知欧姆表内部电源电动势为E，内阻为r，表头的内阻为Rg。

(1)欧姆表调零完成后，测量一阻值为R的电阻时，指针位置如图丙①所示，现用该表测量一未知电阻，发现指针偏到的位置如图丙②所示，此挡位欧姆表的内阻为____________，未知电阻阻值为_____________(两空均用R表示)。

(2)用(1)中挡位测量电阻过程中流过表头的电流I与待测电阻Rx的函数关系式为________________(用题目中的字母来表示)

【练习2.7】如图所示为某多用电表欧姆挡的内部电路图，电源电动势E、内阻r均未知，电流表刻度均匀，但未标刻度值，共50格刻度，电流为0时，指针停在刻度最左侧处。实验步骤如下：

①两表笔短接，调节R，使电流表指针满偏；

②两表笔间接入电阻箱，调节电阻箱阻值，当电阻箱读数为R₀=15 Ω时，电流表指针半偏；

③两表笔间接入待测电阻Rx，指针从左向右偏转了n格。

(1)表笔A应为_________(填“红”或“黑”)表笔；

(2)待测电阻Rx的阻值与指针从左向右偏转格数n的关系式为Rx=_________，当n=30时，待测电阻阻值为_____Ω；

(3)一段时间后，若电源内阻变大，电动势不变，按正确的操作步骤测电阻，______ (填“会”或“不会”)产生系统误差。

[解析：（1）根据电流“红进黑出”可知A应为红表笔；

（2）设电流表满偏电流为Ig，两表笔短接且指针满偏时，有，接入电阻箱且指针半偏时，有，可得，接入待测电阻Rx，指针从左向右偏转了n格，有，可得，解得，当n=30时，Rx=10Ω。

（3）测电阻第一步，将两表笔短接，调节R使电流满偏，若电源内阻变大，R接入回路的阻值减小，抵消了电源内阻的增加，回路总电阻不变，不影响电阻的测量，不会产生系统误差]

【答案】：(1)红； (2)   ；10 ；不会

电路故障的分析与检测

考点三

1.判断电路故障常用多用电表的电压挡，因为操作既简便又安全，但要注意量程的选取.可分以下三种情况作出判断：  ①如果电压表读数为零，说明可能在和电压表并联的路段之外有断路，或该并联路段内有短路.

②如果电压表有示数，说明在和电压表并联的电路之外无断路或该并联路段内无短路.

③如果电压表示数等于电源电动势——可能和电压表并联的电路间有断路，而该并联路段之外的电路无断路.

2.若用电流表判断，则必须确定电流的最大值不能超出电流表的量程，否则会损害电流表.

3.利用欧姆挡检测时要谨慎，必须确认无电压的情况下使用，而且要将待测元件与电路断开.

- 【例3.1】(多选)在如图所示的电路中，闭合开关时，灯不亮，已经确定是灯泡断路或短路引起的，在不能拆开电路的情况下(开关可闭合，可断开)，现用一个多用电表的直流电压挡、直流电流挡和欧姆挡分别对故障电路作了如下检查并作出判断(如下表所示)：

| 次序 | 操作步骤 | 现象和结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 闭合开关，选直流电压挡，红、黑表笔分别接a、b | 指针偏转，灯断路；指针不偏转，灯短路 |
| 2 | 闭合开关，选直流电流挡，红、黑表笔分别接a、b | 指针偏转，灯断路；指针不偏转，灯短路 |
| 3 | 闭合开关，选欧姆挡，红、黑表笔分别接a、b | 指针不动，灯断路；指针偏转，灯短路 |
| 4 | 断开开关，选欧姆挡，红、黑表笔分别接a、b | 指针不动，灯断路；指针偏转最大，灯短路 |

以上操作和判断正确的是(　AD　)

A．1

B．2

C．3

D．4

[解析：选直流电压挡时，红、黑表笔分别接高、低电势点，若指针偏转，说明a、b两点有电压，其他地方完好而a、b之间有断路；若指针不偏转，说明a、b两点电势相等，a、b之间必短路，1正确.选直流电流挡时，由于电流表内阻很小，当灯属于断路故障时，电路中电流可能较大，因此可能烧坏电流表或电源等.故一般不选用电流挡进行故障检测，2错误.选欧姆挡时，已启用欧姆表内电源，必须将外电路电源断开，故3是错误的.而4显然正确，故选项A、D正确.]

【练习3.1】如图所示电路的三根导线中，有一根是断的，电源、电阻R1、R2及另外两根导线是好的。为了查出断导线，某同学想先用多用电表的红表笔连接在电源的正极a，再将黑表笔连接在电阻R1的b端和R2的c端，并观察多用电表指针的示数。在下列选项中，符合操作规程的是  (　A　)

A．直流10 V挡

B．直流0.5 A挡

C．直流2.5 V挡

D．欧姆挡

[解析：因为被检测的电路为含电源电路，所以选用欧姆挡一定不可。由于电路中电源电动势为6 V，所以选用直流2.5 V挡也不安全。估测电路中电流，最大值可能为Im＝＝ A＝1.2 A，所以选用直流0.5 A挡也不对，只有选用直流10 V挡。]

【练习3.2】如图是某同学连接的实验实物图，闭合开关S后，发现A、B灯都不亮，他采用多用电表的欧姆挡检查故障.

(1)测试前，应将开关S____断开____(填“断开”或“闭合”).

(2)测量结果如下表所示，由此可以断定故障是____D____.

A．灯A断路

B．灯B断路

C．灯A、B都断路

D．d、e间导线断路

[解析：用欧姆挡检查时，测试前应首先将开关S断开.根据表针偏转情况，接c、d时有示数，说明不是灯A断路；接ef时有示数，说明也不是灯B断路；接d、e间时有电阻无穷大，可以断定是d、e间导线断路.]

课后巩固

1．【难度2】思考判断(正确的打“√”，错误的打“×”)

(1)欧姆表的内阻是电源内阻、表头内阻和滑动变阻器有效电阻之和.                   (√)

(2)欧姆表的红表笔接内部电源的正极.                                             (×)

(3)两表笔短接时，电流表满偏，意味着此时待测电阻为零.                           (√)

(4)多用电表所有刻度线都是均匀的.                                               (×)

(5)用多用表无论是测电压或是测电流时电流总是从红表笔流入，从黑表笔流出.         (√)

(6)使用多用电表欧姆挡测电阻时，指针摆动角度越大，测量越精确.                   (×)

(7)欧姆表的每一挡的测量范围都是0～∞，所以使用过程中可以不用换挡，直接测电阻.  (×)

- 2．【难度2】(多选)关于多用电表上的欧姆刻度线，下列说法中正确的是(　BC　)

A．零欧姆刻度线与零电流刻度线重合

B．零欧姆刻度线与电流表满偏刻度线重合

C．欧姆刻度线是不均匀的，欧姆值越大，刻度线越密

D．欧姆刻度线是不均匀的，欧姆值越小，刻度线越密

[解析：因为多用电表在不使用时，指针指在电流表的零刻度线上，但是此时欧姆表的两个表笔并没有接触，表笔之间的电阻无穷大，所以电流表的零刻度线对应的是欧姆表的无穷大刻度线.当电流表最大即处于满偏刻度上时，对应的电阻最小，所以零欧姆刻度线与电流表的满偏刻度线重合，选项A错误，B正确；从欧姆表的刻度盘上得知欧姆表的刻度是不均匀的，欧姆值越大，刻度线越密，选项C正确，D错误.]

3．【难度2】(1)用多用电表的欧姆挡测量阻值约为几十千欧的电阻Rx，以下给出的是可能的实验操作步骤，其中S为选择开关，P为欧姆挡调零旋钮。把你认为正确步骤前的字母按合理的顺序填写在下面的横线上。

a．将两表笔短接，调节P使指针对准刻度盘上欧姆挡的0刻度，断开两表笔

b．将两表笔分别连接到被测电阻的两端，读出Rx的阻值后，断开两表笔

c．旋转S使其尖端对准欧姆挡×1 k

d．旋转S使其尖端对准欧姆挡×100

e．旋转S使其尖端对准交流500 V挡，并拔出两表笔。

正确的步骤顺序为：________。

根据如图所示指针位置，此被测电阻的阻值约为________Ω。

(2)下述关于用多用电表欧姆挡测电阻的说法中正确的是________。

A．测量电阻时，如果指针偏转过大，应将选择开关S拨至倍率较小的挡位，重新调零后测量

B．测量电阻时，如果红、黑表笔分别插在负、正插孔，则会影响测量结果

C．测量电路中的某个电阻时，应把该电阻与电路断开

D．测量阻值不同的电阻时，都必须重新调零

[解析：(1)测量几十千欧的电阻R，我们一般选择较大的挡位先粗测，使用前应先进行欧姆调零，然后依据欧姆表的示数，再更换挡位，重新欧姆调零，再进行测量。使用完毕应将选择开关置于“OFF”位置或者交流电压最高档，拔出表笔。欧姆表的示数乘以相应挡位的倍率即为待测电阻的阻值30 kΩ。

(2)欧姆挡更换规律“大小，小大”，即指针偏角较大时待测电阻较小，应换较小的挡位；反之应换较大的挡位，A对；在多用电表选用“Ω”挡时红、黑表笔插在哪个接口其实并不影响测量结果，B错；用多用电表“Ω”挡，只能测孤立电阻(不能测含电源电路)，C对；用多用电表“Ω”挡测电阻时只需在换挡时调零，D错][答案](1)cabe　30 000　(2)AC

4．【难度2】(1)测量电阻时，如果选择“×10”挡位发现指针偏转过大，应将选择开关S拨至倍率________的挡位，重新进行________后测量。

(2)如图为一正在测量中的多用电表表盘。

①如果是用“×10”挡测量电阻，则读数为________Ω。

②如果是用直流5 V挡测量电压，则读数为________V。

[解析：(1)测量电阻时如果指针偏转过大，所选挡位太大，应换小挡，应将选择开关S拨至倍率较小的挡位，并重新进行欧姆调零后测量。

(2)如果是用“×10”挡测量电阻，由图示表盘可知，其读数为30×10 Ω＝300 Ω。如果是用直流5 V挡测量电压，由图示表盘可知，其分度值为0.1 V，其读数为2.20 V。]  [答案]　(1)×1　欧姆调零　(2)①300　②2.20

5．【难度2.5】(1)某同学利用多用电表测量一个未知电阻的阻值，由于第一次选择的欧姆挡(×10)，发现表针偏转角度极小。现将旋钮调至另外一挡，进行第二次测量使多用电表指针指在理想位置。下面列出第二次测量的过程中可能进行的操作：

A．将两表笔短接，并调零

B．将两表笔分别跟被测电阻的两端接触，观察指针的位置

C．将多用电表面板上旋钮调到×100挡

D．将多用电表面板上旋钮调到×1挡

E．随即记下表盘的读数，乘以欧姆表的倍率，测得电阻值，根据上述有关操作，请选择合理实验步骤并写出正确操作顺序为________。

(2)使用多用电表进行了两次测量，指针所指的位置分别如图甲中a、b所示。若选择开关处在“×10 Ω”的电阻挡时指针位于a，则被测电阻的阻值是________Ω。

(3)两位同学使用完多用电表后，分别把选择开关置于图乙和图丙位置，你认为图________的位置比较好。

[解析：(1)第一次测量时指针偏转较小，说明所选挡位过小，应选择大挡位，应选C；在调整量程时应注意进行欧姆调零，应选A；然后进行测量，应选B；读数，应选E；步骤顺序应为：CABE。

(2)选择开关处在“×10 Ω”的电阻挡时指针位于a，则被测电阻的阻值是50×10  Ω＝500  Ω。

(3)多用电表使用完毕，应把选择开关置于OFF挡或交流电压最高挡，由图示可知，乙的位置是对的。]

6．【难度2.5】为确定某电子元件的电学特性，做如下测量。

(1)用多用电表测量该元件的电阻，选用“×100”倍率的电阻挡测量，发现多用电表指针偏转过大，因此需选择________(选填“×10”或“×1 k”)倍率的电阻挡，并__________再进行测量，多用电表的示数如图所示，测量结果为________Ω。

(2)将待测元件(额定电压9 V)、蓄电池、滑动变阻器、电流表、多用电表、开关及若干导线连接成电路如图所示。添加连线，使电路能测量该元件完整的伏安特性。本实验中使用多用电表测电压，多用电表的选择开关应调到________(选填“直流电压10 V”或“直流电压50 V”)挡。

[解析：(1)用多用电表测量该元件的电阻，选用“×100”倍率的电阻挡测量，发现多用电表指针偏转过大，说明电阻较小，因此需选择“×10”倍率的电阻挡，并在欧姆调零后再进行测量，多用电表的测量结果为70 Ω。

(2)要测量该元件完整的伏安特性，必须连接成分压电路，如图所示。本实验中使用多用电表测电压，多用电表的选择开关应调到直流电压10 V挡。][答案]　(1)×10　欧姆调零　70　(2)直流电压10 V

7．【难度2.5】某物理兴趣小组，要测量一只未知电阻R的阻值。

(1)下列操作符合多用电表使用规范的是___________。

A．测量前应进行机械调零

B．测电阻时应用两手分别将两表笔与待测电阻紧紧捏在一起，以使表笔与待测电阻接触良好

C．更换不同倍率的欧姆挡测量电阻，无需再进行欧姆调零，可直接测量

D．将选择开关旋转到欧姆挡，选定某一倍率，进行欧姆调零

E．测量结束后，应将选择开关置于“OFF”挡或交流电压最高挡

(2)用多用电表的欧姆“×1”挡，按正确的操作步骤测电阻R，表盘的示数如图甲所示，则该电阻阻值约为_______Ω。

(3)为了更精确测得电阻的阻值，该物理兴趣小组采用伏安法来测电阻。有两节新的干电池、若干导线及下列器材。

A．电压表，0～3V，内阻30 kΩ

B．电压表，0～15V，内阻50 kΩ

C．电流表，0～0.6 A，内阻0.5 Ω

D．电流表，0～3 A，内阻0.1 Ω

E．滑动变阻器，0~10 Ω

①要求较准确地测出其阻值，电压表应选________，电流表应选________。(填器材前的字母序号)

②某次实验中的实物接线如图乙所示，该实物接线中的错误是___________________________________________。

[解析：(1)为了测量的准确性，测量前需要进行机械调零，A正确。由于人与导体接触时，人与导体并联，并联阻值小于电阻阻值，因此用多用电表测量电阻时，不能用手和表笔及待测电阻接触，B错误；更换倍率，必须重新进行欧姆调零，C错误；欧姆档测量电阻时，要将红、黑表笔短接调零，D正确；测量结束后应将表笔拔出，并把选择开关旋到交流电压最高档或者“OFF”档，E正确；

(2)该电阻阻值约为12.0×1Ω=12Ω；

(3)①两节干电池的电动势为3V，应选0~3V的电压表，故选A；因电阻R阻值约为12Ω，流过电流表的电流大约为0.25A，电流表应该选C。②导线不应连接在滑动变阻器的滑片上；因为，所以电流表应该采用外接法。]【答案】：(1)ADE ； (2)  12 ；（3）A ；C；导线连接在滑动变阻器的滑片上、采用电流表内接法。

1．【难度3】多用电表是实验室和实际生产中常用的仪器.

(1)如图所示是一个多用电表的内部电路图，在进行电阻测量时，应将S拨到____3____或____4____位置，在进行电压测量时，应将S拨到___5_____或____6____位置.

(2)使用多用电表进行了两次测量，指针所指的位置分别如图a、b所示.若选择开关处在“×10 Ω”的电阻挡时指针位于a，则被测电阻的阻值是___500_____ Ω；若选择开关处在“直流电压2.5 V”挡时指针位于b，则被测电压是___2.00_____V.

[解析：(1)在进行电阻测量时，表内要有电源，所以要接到3或4位置；在进行电压测量时，表头要串联电阻，所以要接到5或6位置.(2)由题图知若选择开关处在“×10 Ω”的电阻挡时指针位于a，读数时要读最上方的刻度盘，被测电阻的阻值是50×10 Ω＝500 Ω；若选择开关处在“直流电压2.5 V”挡时指针位于b，读数时要读中间的刻度盘，所以被测电压是2.00 V.]

2．【难度3】某研究小组要测量学校实验室中一块微安表(量程为500μA)的内阻。

(1)该小组的同学首先用多用电表粗略测量该微安表的内阻。该小组的同学将微安表与电阻箱串联起来，如图甲所示。将选择开关旋转到欧姆挡“×100”的位置，欧姆调零后，应该将多用电表的_________(填“红表笔”或“黑表笔”)接在微安表的“+”接线柱上，另一个表笔接在电阻箱的“a”接线柱上。调节电阻箱，当电阻箱的示数如图乙所示时，多用电表的指针位置如图丙所示，则微安表的内阻约为_______Ω。

(2)该小组的同学在实验室中利用如下器材，进一步准确测量该微安表的内阻：

A．被测微安表A₁(量程500μA)；

B．电流表A₂(量程3mA，内阻约为50 Ω)；

C．电阻箱R₁(0~9999 Ω)；

D．滑动变阻器R₂(最大阻值为20 Ω)；

E．一节干电池(电动势1.5 V)；

F.开关一个，导线若干。

请在虚线框中画出测量微安表内阻r的实验电路图，并在图中标明A1、A2两电表，要求实验原理上没有系统误差。

(3)若电表A1、A2的示数分别为I1和I2，电阻箱的示数为R，则计算微安表内阻的表达式为r=_________。

[解析：(1)欧姆表的内部有电源，电流从欧姆表的黑表笔流出到待测电阻，从红表笔流回欧姆表，电流表正常使用时，电流从正接线柱流入，负接线柱流出，故黑表笔与电流表“+”接线柱相连；由欧姆表示数可知，此时示数为22×100Ω=2200Ω，电阻箱连入电阻为1×1KΩ+6×100Ω+8×10Ω+0×1Ω=1680Ω，故微安表内阻为RA=2200Ω-1680Ω=520Ω。

(2)微安表内阻约为520Ω，远大于滑动变阻器的最大阻值，为测量多组实验数据，滑动变阻器应采用分压接法，毫安表与电阻箱并联，电流表与毫安表与电阻箱的并列电路串联，实验电路图如图所示。

(3)由电路图可知，毫安表内阻。]    【答案】：（1）黑表笔  （2）520 （3）

3．【难度3】在做“测定金属的电阻率”的实验时，有位同学按图所示电路进行接线，他共用7根导线：ab、cd、ef、ff′、e′d′、d′c′、b′a′，由于混进了一根内部断开的导线，所以当他合上开关S后，无论怎样移动滑动变阻器的滑片，电压表读数都约为4.5 V，电流表读数接近零.

(1)根据上述现象可判断出是导线___ff′_____或____e′d′____断开.

(2)若他用多用电表的直流电压挡进行检查，合上开关S，那么选择开关最好

置于___B_____(填序号)挡.

A．1 V

B．5 V

C．25 V

D．250 V

接下来在测量ff′间直流电压时，红表笔应接触___f_____端，若测试结果为4.5 V，则是导线____ff′____断开.

(3)该电路故障能否使用多用电表的欧姆挡进行检查？如不能，说明理由.如能，请写出操作步骤.

[解析：(1)电压表示数约为电源电动势，说明与其并联部分有断路，其他部分无断路才会使电压表中有微弱的电流流过.因此，可能是导线ff′或e′d′断开.

(2)因3节电池串联后的总电动势为4.5 V，为了检测时示数明显最好应使选择开关置于5 V挡，低于5 V时易损坏电表，量程过大则电压表偏转不明显.

(3)可以.步骤：①断开开关S.

②对多用电表机械调零，使表针停在左端的“0”位置.

③将多用电表欧姆挡开关拨到“×1”挡上.

④将红、黑表笔短接，调整电阻调零旋钮，使指针指在“0 Ω”处.

⑤用红、黑表笔分别接触f、f′与e′、d′点.若接触f、f′两点时，欧姆表指针偏转较大，则ff′是通路.若欧姆表指针接近于“∞”处或发生很小的偏转，则ff′是断电路，同理分析e′d′.

⑥拔出表笔，将选择开关置于“OFF”挡或交流电最高挡.]